Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Gozdowo na lata 2010-2025

Gmina Gozdowo Powiat Sierpecki Województwo Mazowieckie

Gozdowo 2010

# Spis treści

_Toc278792744

1. Podstawa prawna opracowania	4

2. Zakres opracowania	4

3. Powiązania projektu założeń z dokumentami strategicznymi	5

4. Ogólna charakterystyka gminy	15

4.1. Położenie i podział administracyjny gminy	15

4.2. Stan gospodarki na terenie gminy	17

4.3. Charakterystyka mieszkańców	19

4.4. Warunki klimatyczne na terenie gminy	22

4.5. Charakterystyka infrastruktury budowlanej	23

5. Stan zaopatrzenia gminy w ciepło	26

5.1. Stan obecny	26

5.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstw ciepłowniczych	29

6. Stan zaopatrzenia gminy w gaz	29

6.1. Stan obecny	29

6.2. Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego	31

7. Stan zaopatrzenia gminy w energię elektryczną	32

7.1. Stan obecny	32

7.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego	36

8. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych	37

9. Analiza możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii	48

9.1. Energia wiatru	48

9.2. Energia słoneczna	51

9.3. Energia geotermalna	54

9.4. Energia wodna	56

9.5. Energia z biomasy	57

9.5.1. Biomasa z lasów	58

9.5.2. Biomasa z sadów	59

9.5.3. Biomasa z drewna odpadowego z dróg	59

9.5.4. Biomasa ze słomy i siana	60

9.5.5. Biomasa pozyskiwana z upraw roślin energetycznych	62

10. Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz	67

11. Stan zanieczyszczenia środowiska gminnego	73

12. Współpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki energetycznej	77

13. Podsumowanie i wnioski	77

14. Spis tabel	80

15. Spis rysunków	81

16. Spis wykresów	81

# 1. Podstawa prawna opracowania

Podstawę prawną opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Gozdowo na lata 2010-2025 stanowi art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348, tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zgodnie z którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń. Sporządza się go dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Poza tym należy wskazać, że zgodnie z art. 18 ust 1 wskazanej ustawy do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
na obszarze gminy;

- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;

- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy,

co znalazło również swoje odzwierciedlenie w zapisach dokumentu.

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst pierwotny: Dz. U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95, tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Tak więc podstawę prawną opracowania niniejszego dokumentu stanowią wskazane przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o samorządzie gminnym.

# 2. Zakres opracowania

Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348, tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) opracowany dokument zawiera:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

- zakres współpracy z innymi gminami.

# 3. Powiązania projektu założeń z dokumentami strategicznymi

W związku z przygotowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy wskazać, że kierunki rozwoju źródeł energii oraz inwestycje planowane do realizacji w ramach dokumentu wynikają z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających tę problematykę. Z tego względu w ramach niniejszego rozdziału przedstawione zostały akty prawne oraz dokumenty regulujące kwestie racjonalizacji wykorzystania energii oraz rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.  
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG

Zgodnie z zapisami dyrektywy 2006/32/WE sektor publiczny w poszczególnych państwach członkowskich, a więc także w Polsce, powinien dawać dobry przykład w zakresie inwestycji, utrzymania i innych wydatków na urządzenia zużywające energię, usługi energetyczne i inne środki poprawy efektywności energetycznej. Poza tym wskazano, że państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia oszczędności w zakresie wykorzystania energii w wysokości 9% w dziewiątym roku stosowania dyrektywy (licząc od 1 stycznia 2008 r.). Tak więc 
na terenie Polski, a zatem i gminy Gozdowo, konieczne jest wdrożenie przedsięwzięć wpływających na zmniejszenie wykorzystania energii oraz promujących wśród mieszkańców postawy związane z oszczędzaniem konwencjonalnych źródeł energii.

Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. 
w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych

Celem wskazanej dyrektywy jest wspieranie zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej na wewnętrzny rynek energii elektrycznej oraz stworzenie podstaw do opracowania przyszłych ram Wspólnoty w tym przedmiocie. Zgodnie z jej zapisami Państwa Członkowskie mają obowiązek podejmowania działań w kierunku zwiększenia zużycia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii oraz promowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w systemie przesyłowym, dzięki czemu zapewniono gwarancję wykorzystania źródeł niekonwencjonalnych 
do produkcji energii elektrycznej.

Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE

Zgodnie ze wskazaniami dyrektywy 2003/54/WE Państwo Członkowskie może zobowiązać operatora systemu, aby dysponując instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną, przyznawał pierwszeństwo tym instalacjom, które wykorzystują odnawialne źródła energii, odpady lub takie źródła, które produkują łącznie ciepło i elektryczność. W ten sposób 
w ramach dyrektywy Unia Europejska starała się zachęcić Państwa Członkowskie, 
w tym Polskę, do promowania produkcji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.

Odnowiona Strategia UE dotycząca Trwałego Rozwoju

W ramach analizowanego dokumentu wskazane zostały cele odnoszące się do racjonalizacji wykorzystania energii oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie wykorzystywanych rodzajów energii na danym terenie. Do tych celów można zaliczyć:

- Cel ogólny: ograniczyć zmiany klimatu oraz ich koszty i negatywne skutki, jakie obciążają społeczeństwo i środowisko naturalne;

- Cel operacyjny: do roku 2010 średnio 12% zużywanej energii oraz 21% zużywanej elektryczności, co jest wspólnym, lecz różniącym się celem, powinno pochodzić 
ze źródeł odnawialnych;

- Cel ogólny: poprawić gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz unikać ich nadmiernej eksploatacji, z uwagi na pożytki ponoszone przez ekosystemy;

- Cel operacyjny: zwiększyć wydajność zasobów w celu zmniejszenia ogólnego zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych oraz związane z nimi skutki ekologiczne wykorzystania surowców, a równocześnie wykorzystywać odnawialne zasoby naturalne w tempie nieprzekraczającym ich zdolności regeneracyjnych.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. uchwałą 
nr 202/2009.

W ramach wskazanego dokumentu przewidziano:

- w zakresie poprawy efektywności energetycznej:

- dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną;

- konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu 
UE-15;

- w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii:

- racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego;

- zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej, rozumianej jako uzyskiwanie ropy naftowej z różnych regionów świata, od różnych dostawców 
z wykorzystaniem alternatywnych szlaków transportowych;

- budowę magazynów ropy naftowej i paliw płynnych o pojemnościach zapewniających utrzymanie ciągłości dostaw, w szczególności w sytuacjach kryzysowych;

- zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii;

- w zakresie dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej:

- przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie inwestorom warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych 
na bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania, budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych;

- w zakresie rozwoju wykorzystania OZE:

- wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej 
do poziomu 15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych;

- osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji;

- ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyka odnawialną 
i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną;

- wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa;

- zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach;

- w zakresie rozwoju konkurencyjnych rynków:

- zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen;

- w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko:

- ograniczenie emisji CO2 do 2020 r. przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego;

- ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych;

- ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych 
i podziemnych;

- minimalizację składowania odpadów przez jak najszersze wykorzystanie ich 
w gospodarce;

- zmianę struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.

Program dla elektroenergetyki

Jednym z głównych celów programu jest realizacja zrównoważonego rozwoju gospodarki poprzez ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko zgodnie ze zobowiązaniami Traktatu Akcesyjnego i dyrektywami Unii Europejskiej oraz odnawialnych źródeł energii.

W ramach mechanizmów służących realizacji wskazanego celu przewidziano m.in.

- promowanie rozwoju wytwarzania energii w źródłach odnawialnych;

- ograniczenie emisji gazów, które będzie realizowane poprzez inwestycje w urządzenia redukujące tę emisję;

- wprowadzenie efektywnych systemów ograniczania emisji SO2 oraz NOx.

Polityka ekologiczna państwa do roku 2030 w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016

Polityka określa cele i kierunki działań na rzecz poprawy stanu środowiska. 
Do najważniejszych należy zaliczyć:

- rozwój i wdrożenie metodologii wykonywania ocen oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych;

- wdrażanie systemu ‘zielonych certyfikatów’ dla zamówień publicznych;

- promocja ‘zielonych miejsc pracy’ z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz promocja transferu do Polski najnowszych technologii służących ochronie środowiska przez finansowanie projektów w ramach programów unijnych.

Poza tym Polska jest zobowiązana do przestrzegania wielu dyrektyw unijnych w zakresie powietrza i klimatu, w tym na podkreślenie zasługują:

- dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (tzw. Dyrektywa LCP),

- dyrektywy CAFE,

- rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. F-gazy).

Najważniejszym zadaniem będzie dążenie do spełnienia przez Polskę zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych. Z Dyrektywy LCP wynika, że emisja z dużych źródeł energii, o mocy powyżej 50 MWc, już w 2008 r. nie powinna być wyższa niż 454 tys. ton dla SO2 i 254 tys. ton dla NOx. Limity te dla 2010 r. wynoszą dla SO2 - 426 tys., dla NOx - 251 tys. ton, a dla roku 2012 wynoszą dla SO2 – 358 tys. ton, dla NOx - 239 tys. ton.

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja)

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja) została przyjęta uchwałą Nr 78/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 r.

Inwestycje planowane do realizacji w ramach niniejszego dokumentu, zmierzające do racjonalizacji wykorzystania energii wpisują się w następujące zapisy Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020:

- Cel pośredni 4.: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitarnych;

- Kierunek działań 4.5.: Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego dla zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju, w ramach którego przewidziano realizacje działań przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym wód geotermalnych oraz ochrony powietrza.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego został przyjęty uchwałą Nr 65/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2004 r.

Misją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego jest stwarzanie warunków do osiągania spójności terytorialnej oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego, poprawy warunków życia jego mieszkańców, stałego zwiększania efektywności procesów gospodarczych i konkurencyjności regionu. Misja ta będzie realizowana przez trzy cele. Inwestycje będące przedmiotem dokumentu wpisują się w cel 2: Zapewnienie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju województwa poprzez zachowanie właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi systemami i elementami zagospodarowania przestrzennego (s. 64), ponieważ w jego ramach przewidziano m.in. ochronę i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Inwestycje wpisują się też w zakres:

- Polityki 2.3.: Poprawa warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego (s. 80-82), w ramach której przewidziano – w celu zachowania korzystnych warunków aerosanitarnych oraz uzyskania poprawy stanu czystości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z istniejących źródeł oraz prowadzenie przedsięwzięć zmierzających do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słońca, wiatru, energia z biomasy, a także ograniczenie „niskiej emisji” poprzez zmianę czynnika grzewczego z paliwa stałego na gazowe lub olejowe.

- Polityki 2.8.: Polityka przeciwdziałania nadmiernym dysproporcjom rozwojowym (s. 90), bowiem zadania realizowane będą na terenie powiatu sierpeckiego, który w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego został wyodrębniony jako płocki obszar problemowy. Na obszarze tym zidentyfikowano następujące problemy:

- wysokie bezrobocie,

- niski standard zagospodarowania turystycznego w stosunku do atrakcyjności walorów krajobrazowo-kulturowych,

- koncentracja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, związanych z lokalizacją infrastruktury przemysłowej oraz transportem materiałów niebezpiecznych.

W ramach tej polityki przewidziano m.in.: podniesienie poziomu produkcji rolnej, zachowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo, wartości środowiska kulturowego oraz wdrażanie programów rolno-środowiskowych w wytypowanych gminach.

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 
z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r.

Program został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 19/07 z dnia 19 lutego 2007 r.

Misją sformułowaną w ramach Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego jest: poprawa jakości życia i bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców województwa mazowieckiego.

W ramach programu jako słabą stronę województwa w zakresie powietrza atmosferycznego uznano tendencję wzrostową emisji do powietrza dwutlenku siarki, dwutlenku węgla oraz pyłu zawieszonego (s. 106), spowodowaną m.in. przez zwiększanie zakresu tzw. niskiej emisji z lokalnych źródeł ciepła, co jest związane przede wszystkim z rozwojem budownictwa jednorodzinnego. W związku z tym konieczne jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz takich, które emitują mniejsze ilości zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Inwestycje będące przedmiotem dokumentu wpisują się ponadto w:

- Cel długoterminowy: Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza atmosferycznego;

- Cel strategiczny do 2014 r.: Osiągnięcie standardów jakości powietrza atmosferycznego;

- Kierunki działań (s. 113):

- eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych;

- zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii geotermalnej i biomasy;

- promocja ekologicznych nośników energii.

Program Ochrony Środowiska Powiatu Sierpeckiego

Inwestycje ujęte w niniejszym dokumencie wpisują się w następujące zadania wskazane 
w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie sektora „powietrze atmosferyczne” (Rozdział 5. Ochrona powietrza, Podrozdział 5.5. Cele ekologiczne 
w zakresie ochrony powietrza, str. 71):

    - zmniejszenie emisji SO2, NO2, CO2 i uciążliwości odorowych poprzez wprowadzanie nowoczesnych urządzeń i technologii;

    - zmiana czynnika grzewczego na bardziej ekologiczny w obiektach użyteczności publicznej.

Wdrożenie zamierzonych prac termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych na terenie Gminy Gozdowo, spowoduje ograniczenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, powstałych podczas spalania paliw opałowych w lokalnych kotłowniach. Niewątpliwie przyczyni się to realizacji przedstawionych powyżej zadań Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sierpeckiego, 
a w konsekwencji do ochrony środowiska naturalnego. Zwiększy to nie tylko atrakcyjność osiedleńczo – inwestycyjną i rekreacyjną gminy, ale również powiatu sierpeckiego.

Strategiczny Plan Rozwoju Gospodarczego Gminy Gozdowo na lata 2007-2013 Uchwała  
Nr  259/XXXIX/2006 Rady Gminy w Gozdowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku

Strategiczny plan rozwoju gminy ma na celu zapewnienie lokalnego rozwoju gospodarczego, dzięki któremu podniesiony zostanie standard życia mieszkańców.

Misją niniejszego dokumentu strategicznego jest: „Gmina Gozdowo – gminą dbającą 
o środowisko naturalne, atrakcyjną pod względem turystycznym, kulturowym 
i gospodarczym, której społeczność poprzez współpracę przejmie odpowiedzialność 
za rozwój gospodarczy i społeczny gminy. Odpowiedzialność ta powinna wyrażać się przez wspólne działania zmierzające do urzeczywistnienia nakreślonej wizji roku 2013 i realizacji zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy celów”.

Zakres projektów planowanych do realizacji w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wpisuje się w następujące treści niniejszego dokumentu (Rozdział Cele strategiczne, operacyjne i szczegółowe rozwoju gminy Gozdowo, str. 11):

- Cel operacyjny III: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich:

- Cel szczegółowy: 3.1. Realizacja zrównoważonego rozwoju wsi:

  - Zadania: 3.1.3. Realizacja założonych w strategii rozwoju gminy celów strategicznych, operacyjnych i szczegółowych z zachowaniem wszystkich wymogów w zakresie ochrony środowiska (gleba, woda, powietrze, fauna, flora, człowiek);

- Cel strategiczny IV: Aktywna ochrona środowiska:

- Cel operacyjny: rozwój inwestycji sprzyjających ochronie środowiska.

Plan  Rozwoju  Lokalnego Gminy Gozdowo na  lata  2007-2013 Załącznik do Uchwały 
Nr 159/XXVI/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27.02.2009 r.

„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gozdowo na lata 2007-2013” obejmuje swym działaniem szereg dziedzin życia społecznego, w tym politykę społeczną, gospodarczą, ochrony środowiska naturalnego, przestrzenną oraz kulturalno-oświatową. Nakreśla on również listę zadań, które zdaniem Rady Gminy oraz Wójta Gminy Gozdowo mogą być dofinansowane 
ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Planowane przedsięwzięcia, ujęte w niniejszym dokumencie, wykazują zgodność 
z następującymi zadaniami Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gozdowo na lata 2007-2013” (Rozdział 5 Zadania zmierzające do poprawy sytuacji na terenie gminy, str. 21), który z kolei jest zgodny z wcześniejszymi dokumentami, w tym ze „Strategią Rozwoju Gminy Gozdowo 
do 2013 roku”:

- Zadanie 5.2. Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;

  - Realizacja zrównoważonego rozwoju wsi;

- Zadanie 5.4. Aktywna ochrona środowiska;

  - Działania sprzyjające ochronie środowiska.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gozdowo na lata 2008 – 2015

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 118/XXI/08 Rady Gminy  Gozdowo z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gozdowo na lata  2007-2015”  wraz z aktualizacją „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gozdowo”.

Program ochrony środowiska dla gminy Gozdowo na lata 2008 – 2015 jest dokumentem planowania strategicznego, wyrażającym cele i kierunki polityki ekologicznej samorządu gminy Gozdowo i określającym wynikające z niej działania. Przedstawia on aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych działań zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje.

Wyznaczono następujące zadania priorytetowe dla gminy Gozdowo z zakresu ochrony środowiska (Rozdział 5 Założenia ochrony środowiska dla gminy Gozdowo do 2015 roku, Podrozdział 5.4. Priorytety ekologiczne, str. 28):

A. W zakresie poprawy jakości środowiska:

- Ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

- Uporządkowanie gospodarki odpadami,

- Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i ochrona przed hałasem komunikacyjnym,

- Ochrona ludności przed oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego,

- Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym środowiska oraz eliminacja i minimalizacja ich skutków w razie ich wystąpienia.

B. W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody:

- Ochrona i rozwój walorów przyrodniczych,

- Ochrona obszarów i obiektów przyrodniczo cennych.

C. W zakresie zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii:

- Oszczędne gospodarowanie zasobami wody,

- Rozpoznanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

D. W zakresie zadań systemowych:

- Rozwój edukacji ekologicznej,

- Wprowadzanie zarządzania środowiskowego

Planowane do realizacji przedsięwzięcia, ujęte w niniejszym dokumencie, są zgodne 
z (Rozdział 6. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, Podrozdział 6.2. Powietrze atmosferyczne, str. 36):

- Celem strategicznym: Dążenie do poprawy jakości powietrza atmosferycznego;

  - Celem średnioterminowym do roku 2015 i krótkoterminowym do roku 2011: Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie źródeł niskiej emisji:

  - Kierunkiem działań:

- Prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz minimalizacji zużycia energii oraz zmniejszenia strat ciepła m.in. poprzez termoizolację budynków mieszkalnych i publicznych, montowanie regulatorów ciepła, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, itp.

- Celem strategicznym: Dążenie do relatywnego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej:

  - Celem średnioterminowym do roku 2015 i krótkoterminowym do roku 2011: Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej, w obiektach mieszkalnych i usługowych poprzez poprawę parametrów energetycznych budynków, szczególnie nowobudowanych (termomodernizacja);

  - Kierunkiem działań:

    - Propagowanie prac termomodernizacyjnych;

# 4. Ogólna charakterystyka gminy

## 4.1. Położenie i podział administracyjny gminy

Gmina wiejska Gozdowo położona jest w województwie mazowieckim, w południowej części powiatu sierpeckiego, w rejonie oddziaływania społeczno-gospodarczego pobliskiego miasta Sierpca, a także miasta Płocka. Wieś Gozdowo znajduje się w odległości 15 km 
od m. Sierpca i 25 km od m. Płocka. Gmina Gozdowo od północy graniczy z gminą Sierpc, 
od wschodu z gminą Zawidz i Bielsk, od południa z gminą Stara Biała i Brudzeń Duży, 
od zachodu z gminą Mochowo.

Rysunek 1. Mapa gminy Gozdowo

Źródło: Strona internetowa Gminy Gozdowo: www.gminagozdowo.vel.pl

Analizowana jednostka samorządu terytorialnego zajmuje obszar 126,7 km², 
z czego 83% stanowią użytki rolne, natomiast 10% użytki leśne. Niniejsza gmina stanowi 14,86% powierzchni powiatu.

Rysunek 2. Gmina Gozdowo na tle powiatu sierpeckiego i województwa mazowieckiego

Źródło: Strona internetowa Związku Powiatów Polskich, www.zpp.pl.

Administracyjnie Gmina Gozdowo podzielona jest na 31 sołectw: Antoniewo, Białuty, Bombalice, Bonisław, Bronoszewice, Cetlin, Czachorowo, Dzięgielewo, Głuchowo, Golejewo, Gozdowo, Kolczyn, Kowalewo-Boguszyce, Kowalewo Podborne, Kowalewo-Skorupki, Kozice-Smorzewo, Kuniewo, Kurówko, Lelice, Łysakowo, Miodusy, Ostrowy, Reczewo, Rempin, Rękawczyn, Rogienice, Rogieniczki, Rycharcice, Węgrzynowo, Zakrzewko, Zbójno.

Ośrodkiem administracyjno – gospodarczym oraz siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Gozdowo.

Tabela 1. Struktura zagospodarowania gruntów gminy Gozdowo

| Wyszczególnienie | ha | % |
| --- | --- | --- |
| Użytki rolne, w tym: | 10 623,58 | 83,85% |
| Grunty orne | 9 204,14 | 72,65% |
| Sady | 20,00 | 0,16% |
| Łąki i pastwiska | 1 399,44 | 11,04% |
| Grunty bez klasy | 219,98 | 1,74% |
| Lasy i grunty leśne | 299,00 | 2,36% |
| Pozostałe grunty i nieużytki | 1 527,44 | 12,05% |
| Razem | 12 670 | 100,00% |

Źródło: Dane GUS

Charakter gminy jest typowo rolniczy. W gospodarstwach rolnych zlokalizowanych 
na opisywanym areale prowadzi się produkcję zwierzęcą, w których dominującą jest hodowla bydła oraz trzody chlewnej. Biorąc pod uwagę klasę bonitacyjną gleb gminy, odnotowano najwięcej gleb klasy IV oraz III i V, niewiele klasy II i I. Gleby klasy II i III stanowią 12,3%, gleby klasy IV - około 55%, gleby klasy V i  VI - 32,7% ogółu gruntów gminy.

## 4.2. Stan gospodarki na terenie gminy

Na terenie gminy Gozdowo na koniec 2009 roku działało 218 podmiotów gospodarczych, 
z czego 5,05% w sektorze publicznym a 94,95% w sektorze prywatnym.

Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2004-2009 ulegała wahaniom. W analizowanym okresie zmniejszyła się liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i jednocześnie wzrosła liczba stowarzyszeń działających na terenie gminy.

Strukturę działalności gospodarczej prowadzonej w gminie Gozdowo, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Struktura działalności gospodarczej według sektorów w gminie Gozdowo

| Wyszczególnienie | Rok |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Liczba podmiotów gospodarczych | 221 | 213 | 219 | 231 | 228 | 218 |
| Sektor publiczny | podmioty gospodarki narodowej ogółem | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
|  | państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Sektor prywatny | podmioty gospodarki narodowej ogółem | 212 | 204 | 210 | 221 | 218 | 207 |
|  | osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 164 | 154 | 159 | 168 | 169 | 158 |
|  | spółki handlowe | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  | spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | spółdzielnie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | fundacje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | stowarzyszenia i organizacje społeczne | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |

Źródło: Dane GUS.

Prywatna działalność gospodarcza prowadzona na terenie gminy Gozdowo koncentruje się 
na handlu, budownictwie, rolnictwie i działalności usługowej. Strukturę działalności gospodarczej prowadzonej w sektorze prywatnym prezentuje tabela 3 oraz wykres 1.

Tabela 3. Struktura działalności gospodarczej według sektorów w gminie Gozdowo

| PKD 2004 | Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Rolnictwo | 22 | 22 | 19 | 22 | 24 | 32 |
| C | Górnictwo | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| D | Przetwórstwo przemysłowe | 28 | 22 | 24 | 28 | 28 | 21 |
| E | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| F | Budownictwo | 35 | 35 | 36 | 39 | 39 | 30 |
| G | Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów | 61 | 61 | 63 | 65 | 60 | 55 |
| H | Hotele i restauracje | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| I | Transport, gospodarka magazynowa, łączność | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 |
| J | Pośrednictwo finansowe | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| K | Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| L | Ubezpieczenia | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| M | Edukacja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| N | Ochrona zdrowia | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| O | Działalność usługowa komunalna, społeczna, pozostała | 25 | 29 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| RAZEM | 221 | 213 | 219 | 231 | 228 | 218 |

Źródło: Dane GUS.

Wykres 1. Struktura działalności gospodarczej na terenie gminy Gozdowo w 2009 roku

Źródło: Dane GUS.

## 4.3. Charakterystyka mieszkańców

Jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój jednostek samorządu terytorialnego jest sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej zmian. Trzeba zauważyć, 
że przyrost liczby ludności to przyrost liczby konsumentów, a zatem wzrost zapotrzebowania na energię i jej nośniki.

Ogólna liczba ludności w gminie Gozdowo na koniec 2009 roku 5 982, w tym 2 997  kobiet (50,1%) oraz 2 985 mężczyzn (49,9%). Zmiany struktury demograficznej w latach 2004-2009 prezentuje tabela 4.

Tabela 4. Struktura demograficzna gminy Gozdowo w latach 2004 - 2009

| Wyszczególnienie | Rok |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Ludność |
| Ogółem | 6 083 | 6 059 | 6 030 | 6 044 | 6 002 | 5 982 |
| Mężczyźni | 3 019 | 3 022 | 2 994 | 2 999 | 2 999 | 2 985 |
| Kobiety | 3 064 | 3 037 | 3 036 | 3 045 | 3 003 | 2 997 |
| Wskaźnik obciążenia demograficznego [w osobach] |
| Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | 71,3 | 68,7 | 68,2 | 67,2 | 65,3 | 63,6 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym | 59,9 | 62,8 | 65,3 | 66,3 | 67,7 | 70,8 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | 26,7 | 26,5 | 27,0 | 26,8 | 26,3 | 26,4 |
| Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem [w %] |
| W wieku przedprodukcyjnym | 26,0 | 25,0 | 24,5 | 24,2 | 23,5 | 22,8 |
| W wieku produkcyjnym | 58,4 | 59,3 | 59,4 | 59,8 | 60,5 | 61,1 |
| W wieku poprodukcyjnym | 15,6 | 15,7 | 16,0 | 16,0 | 15,9 | 16,1 |
| Saldo migracji w ruchu wewnętrznym |
| Ogółem | -6 | -56 | -52 | 2 | -10 | -40 |
| Mężczyźni | 2 | -21 | -26 | 2 | -4 | -16 |
| Kobiety | -8 | -35 | -26 | 0 | -6 | -24 |
| Przyrost naturalny |
| Ogółem | 8 | 12 | 5 | 6 | -13 | 3 |
| Mężczyźni | -7 | 8 | 1 | 8 | 3 | -4 |
| Kobiety | 15 | 4 | 4 | -2 | -16 | 7 |
| Ludność wskaźniki modułu gminnego |
| ludność na 1 km2 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 |
| kobiety na 100 mężczyzn | 101 | 100 | 101 | 102 | 100 | 100 |
| małżeństwa na 1000 ludności | 5,2 | 6,0 | 6,6 | 7,4 | 6,8 | 5,3 |
| urodzenia żywe na 1000 ludności | 10,4 | 9,5 | 9,2 | 12,8 | 10,7 | 12,3 |
| zgony na 1000 ludności | 9,1 | 7,5 | 8,4 | 11,9 | 12,9 | 11,8 |
| przyrost naturalny na 1000 ludności | 1,3 | 2,0 | 0,8 | 1,0 | -2,1 | 0,5 |

Źródło: Dane GUS.

Dane GUS zaprezentowane w tabeli 4 wskazują na systematyczny spadek liczby ludności  
na terenie gminy Gozdowo, spowodowany głównie przez wysokie ujemne saldo migracji oraz niski lub ujemny przyrost naturalny.

W tym samym okresie – czyli w latach 2004-2009 - liczba mieszkańców województwa mazowieckiego zwiększyła się o 1,48% (1,18% w przypadku mężczyzn i 1,76% w przypadku kobiet). Odwrotnie sytuacja przedstawia się w przypadku Polski, gdzie liczba ludności 
w analizowanym okresie spadła o ponad 39% (40,32% w przypadku mężczyzn i 37,80% 
w przypadku kobiet).

W związku z niekorzystnymi zmianami demograficznymi na terenie gminy Gozdowo należy stwierdzić, że istotne jest podejmowanie dalszych działań mających na celu przyciągnięcie na ten obszar nowych mieszkańców, dla których istotne znaczenie ma także stan środowiska przyrodniczego oraz dostępność do podstawowej infrastruktury społecznej i technicznej. Nie można zatem zaniechać podejmowania prac inwestycyjnych związanych m.in. 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii nieprzyczyniających się do pogorszenia stanu środowiska oraz innych prac związanych z przeprowadzeniem robót termomodernizacyjnych, dzięki którym zmniejszeniu ulegnie ilość paliw zużywanych do ogrzania obiektów, a to niewątpliwie wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Tabela 5. Liczba ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz kraju w latach 
2004 - 2009

Źródło: Dane GUS

Tabela 6. Urodzenia na terenie województwa mazowieckiego oraz kraju w latach 2004-2009

Źródło: Dane GUS

Relację pomiędzy grupą nieprodukcyjną (ludność w wieku przedprodukcyjnym oraz poprodukcyjnym) a grupą produkcyjną wyraża wskaźnik obciążenia demograficznego, który w gminie Gozdowo kształtuje się na niekorzystnym poziomie. Wzrastająca liczba ludności 
w wieku produkcyjnym oraz duża liczba ludności w wieku poprodukcyjnym potwierdzają problem starzejącego się społeczeństwa. Tendencja ta dostrzegana jest także w skali województwa i kraju.

Analiza struktury wiekowej mieszkańców gminy Gozdowo wskazuje na stopniowy spadek udziału ludności w wielu przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności, przy jednoczesnym wzroście udziału ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Świadczy to 
o wzrastaniu zasobów pracy, może jednak spowodować, że w dłuższym okresie czasu 
na obszarze gminy zacznie przybywać osób starszych, dla których ważne staną się przede wszystkim usługi społeczne. Wtedy także gmina będzie musiała większą ilość środków przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb tej grupy mieszkańców, włączając w to wydatki 
na pomoc społeczną. W celu dalszego przyrostu liczby osób w wieku produkcyjnym równoważących wzrastającą ilość osób w wieku poprodukcyjnym ważne jest przeprowadzanie inwestycji mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, infrastruktury oraz zaplecza usługowego w celu dalszego przyciągania na teren gminy młodych, dobrze wykształconych mieszkańców, którzy zapewnią dodatkowe przychody dla budżetu gminy.

Na podstawie danych o liczbie ludności na terenie gminy Gozdowo w latach 2004 – 2009 
a także na podstawie prognozy liczby ludności na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego opracowanej przez GUS, wykonano prognozę demograficzną dla gminy 
do roku 2025 przedstawioną w tabeli 7.

Tabela 7. Prognoza liczby ludności gminy Gozdowo

| Lata | Trend dla obszarów wiejskich | Liczba ludności na obszarach wiejskich - gmina Gozdowo |
| --- | --- | --- |
| 2009 | - | 5 982 |
| 2010 | 1,00374 | 5 967 |
| 2011 | 1,00330 | 5 948 |
| 2012 | 1,00304 | 5 929 |
| 2013 | 1,00259 | 5 910 |
| 2014 | 1,00224 | 5 891 |
| 2015 | 1,00195 | 5 873 |
| 2016 | 1,00160 | 5 854 |
| 2017 | 1,00125 | 5 835 |
| 2018 | 1,00084 | 5 816 |
| 2019 | 1,00044 | 5 797 |
| 2020 | 1,00009 | 5 778 |
| 2021 | 0,99988 | 5 759 |
| 2022 | 0,99967 | 5 740 |
| 2023 | 0,99943 | 5 721 |
| 2024 | 0,99917 | 5 702 |
| 2025 | 0,99892 | 5 683 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie długoterminowej prognozy liczby ludności opracowanej przez GUS

Wykres 2. Prognoza liczby ludności na terenie gminy Gozdowo

## 4.4. Warunki klimatyczne na terenie gminy

Gmina Gozdowo położona jest w obszarze „środkowej” dzielnicy klimatycznej, charakteryzującej się dobrymi warunkami solarnymi, termiczno-wilgotnościowymi oraz dobrym nawietrzaniem.

Pod względem klimatycznym obszar gminy Gozdowo charakteryzują:

- średnia temperatura powietrza - 8,20 C;

- niewielka suma opadów atmosferycznych (500-550 mm);

- zbliżone do średnich krajowych amplitudy temperatury;

- średnia długość okresu wegetacyjnego – 210 dni;

- średnia wilgotność względna powietrza – 78%;

- średnia roczna suma parowania terenowego - 500 mm.

- wilgotne wiatry zachodnie z sezonowymi udziałami wiatrów północno-zachodnich, które latem przynoszą powietrze chłodniejsze, natomiast zimą cieplejsze.

Rysunek 3. Średnia temperatura roczna na terenie Polski

Źródło: http://maps.igipz.pan.pl/atlas/

## 4.5. Charakterystyka infrastruktury budowlanej

Na terenie gminy Gozdowo liczba mieszkań na koniec 2008 r. wynosiła 1626 i wzrosła 
od 2004 r. o 0,93%. Ponadto analiza danych zawartych w tabeli 8 wskazuje, iż z każdym rokiem zwiększa się liczba mieszkań na terenie gminy.

Tabela 8. Stan infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy

| Wyszczególnienie | J. m. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem |
| mieszkania | mieszk. | 1 611 | 1 612 | 1 618 | 1 625 | 1 626 | - |
| izby | izba | 6 522 | 6 529 | 6 567 | 6 607 | 6 613 | - |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | m2 | 130 963 | 131 084 | 131 818 | 132 633 | 132 780 | - |
| Zasoby gmin (komunalne) |
| mieszkania | mieszk. | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - |
| izby | izba | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | m2 | 934 | 934 | 934 | 934 | - | - |
| Zasoby zakładów pracy |
| mieszkania | mieszk. | 39 | 34 | 34 | 26 | - | - |
| izby | izba | 127 | 101 | 101 | 77 | - | - |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | m2 | 2 209 | 1 882 | 1 882 | 1 462 | - | - |
| Zasoby osób fizycznych |
| mieszkania | mieszk. | 1 544 | 1 550 | 1 556 | 1 571 | - | - |
| izby | izba | 6 311 | 6 344 | 6 382 | 6 446 | - | - |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | m2 | 127 090 | 127 538 | 128 272 | 129 507 | - | - |
| Zasoby pozostałych podmiotów |
| mieszkania | mieszk. | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - |
| izby | izba | 39 | 39 | 39 | 39 | - | - |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | m2 | 730 | 730 | 730 | 730 | - | - |

Źródło: Dane GUS

Tabela 9. Zestawienie liczby mieszkańców oraz liczby mieszkań na terenie miejscowości wchodzących w skład gminy Gozdowo

| Nazwa miejscowości | Liczba osób zamieszkujących miejscowość | Liczba budynków mieszkalnych w miejscowości |
| --- | --- | --- |
| Antoniewo | 139 | 21 |
| Białuty | 59 | 11 |
| Bombalice | 208 | 38 |
| Bonisław | 280 | 66 |
| Bronoszewice | 155 | 25 |
| Cetlin | 163 | 37 |
| Czachorowo | 76 | 12 |
| Czachowo | 28 | 5 |
| Czarnomin | 64 | 12 |
| Dzięgielewo | 84 | 15 |
| Głuchowo | 50 | 14 |
| Gnaty | 41 | 9 |
| Golejewo | 132 | 20 |
| Gozdowo | 1465 | 328 |
| Kolczyn | 183 | 36 |
| Kolonia Przybyszewo | 68 | 17 |
| Kowalewo Boguszyce | 37 | 10 |
| Kowalewo Podborne | 94 | 15 |
| Kowalewo Skorupki | 47 | 11 |
| Kozice | 45 | 23 |
| Kuniewo | 72 | 19 |
| Kurowo | 30 | 7 |
| Kurówko | 131 | 24 |
| Lelice | 569 | 121 |
| Lisewo Duże | 20 | 10 |
| Lisewo Małe | 9 | 2 |
| Lisice Folwark | 35 | 8 |
| Łysakowo | 94 | 21 |
| Miodusy | 62 | 12 |
| Ostrowy | 137 | 21 |
| Reczewo | 139 | 20 |
| Rempin | 632 | 149 |
| Rękawczyn | 153 | 26 |
| Rogienice | 163 | 26 |
| Rogieniczki | 125 | 23 |
| Rycharcice | 115 | 34 |
| Smorzewo | 35 | 6 |
| Stradzewo | 26 | 4 |
| Węgrzynowo | 106 | 24 |
| Wilkowo | 34 | 5 |
| Zakrzewko | 72 | 17 |
| Zbójno | 106 | 23 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Gozdowie

Tabela 10. Zestawienie mieszkań na terenie gminy Gozdowo wg okresu budowy

| Okres budowy budynku | Liczba mieszkań | Powierzchnia mieszkań [m2] |
| --- | --- | --- |
| przed 1918 | 31 | 1 987 |
| 1918-1944 | 104 | 5 720 |
| 1945-1970 | 625 | 46 234 |
| 1971-1978 | 306 | 26 979 |
| 1979-1988 | 290 | 26 236 |
| 1989-2002 | 166 | 15 945 |
| 2001-2002 | 13 | 1 585 |
| RAZEM | 1 522 | 123 101 |

Źródło: Dane GUS

# 5. Stan zaopatrzenia gminy w ciepło

## 5.1. Stan obecny

Na terenie gminy, charakteryzującej się dość rozproszoną zabudową, nie istnieje centralny system ciepłowniczy i nie działają przedsiębiorstwa ciepłownicze. W związku z tym ogrzewanie budynków usytuowanych na terenie gminy odbywa się za pomocą indywidualnych kotłowni spalających najczęściej węgiel (miał i koks), w mniejszym stopniu drewno, olej opałowy i sporadycznie brykiet trocinowy. Kotłownie i ciepłownie lokalne obsługują natomiast budynki wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej oraz zakłady przemysłowe.

Na terenie gminy Gozdowo energia cieplna wykorzystywana jest:

- do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budownictwie mieszkaniowym;

- do przygotowania posiłków w gospodarstwach domowych;

- do ogrzewania pomieszczeń, przygotowania c.w.u. i na potrzeby technologiczne 
(w kuchniach) w szkołach i innych obiektach usługowych.

Wykaz budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gozdowo wraz ze wskazaniem źródła ciepła oraz ilości zużywanego paliwa prezentuje tabela 11.

Tabela 11. Wykaz obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Gozdowo

| Nazwa obiektu | Rodzaj paliwa używany do ogrzewania budynku | Ilość zużytego paliwa (w ciągu roku – rok 2009) |
| --- | --- | --- |
| Urząd Gminy w Gozdowie | Gaz wysokometanowy | 11 976,00 m3 |
| Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie | Węgiel, miał | Kotłownia w Szkole Podstawowej w Gozdowie Miał: 7,85 t Węgiel: 108,89 t |
| Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie |  |  |
| Publiczne Przedszkole w Gozdowie |  |  |
| Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lelicach | Miał, olej | Kotłownia w Szkole Podstawowej w Lelicach Miał: 53,07 t Olej: 2 500 l |
| Publiczne Gimnazjum-Oddział Zamiejscowy w Lelicach |  |  |
| Szkoła Podstawowa w Ostrowach | Miał | 18,13 t |
| SPZOZ w Gozdowie | Miał | 50 ton |
| SPZOZ w Gozdowie, Filia w Lelicach | Eko-groszek | 10 ton |
| GZGK w Gozdowie | Miał | 4,92 tony |
| Remiza OSP w Gozdowie | Gaz wysokometanowy | 4 000 m3 |
| Remiza OSP w Lelicach | Miał | 1 tona |
| Remiza OSP w Rempinie | Miał | 1 tona |
| Remiza OSP w Bonisławiu | Brak CO | - |
| Remiza OSP w Cetlinie | Brak CO | - |
| Remiza OSP w Kowalewie Podbornym | Brak CO | - |
| Remiza OSP w Kurowie | Brak CO | - |
| Remiza OSP w Kurówku | Brak CO | - |
| Remiza OSP w Rycharcicach | Brak CO | - |
| Remiza OSP w Kolczynie | Brak CO | - |
| Budynek wiejski w Golejewie | Brak CO | - |

Źródło: Urząd Gminy w Gozdowie

Zestawienie zaprezentowane w tabeli 11 potwierdza, że węgiel ma nadal dość duże zastosowanie w ogrzewaniu budynków użyteczności publicznej. Kotły węglowe zostały 
w niewielu przypadkach zastąpione kotłami ekologicznymi opalanymi gazem wysokometanowym. Kotły ekologiczne charakteryzują się wyższą sprawnością 
i w mniejszym stopniu oddziaływują na środowisko, emitując znacznie mniej zanieczyszczeń niż kotły opalane węglem.

Źródłem ciepła dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Gozdowo są najczęściej kotłownie węglowe. Powszechne stosowanie tego paliwa wynika 
z jego atrakcyjnej ceny w stosunku do innych paliw dostępnych na rynku. Ogrzewanie pomieszczeń gazem, olejem lub innym ekologicznym paliwem, pomimo iż posiada korzystniejszy wpływ na środowisko i jakość życia mieszkańców, w dalszym ciągu jest znacznie bardziej kosztowne niż eksploatowanie kotłowni węglowej.

Tabela 12. Ogrzewanie budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Gozdowo

| Nazwa budynku | Rodzaj paliwa używany do ogrzewania | Liczba mieszkańców w budynku | Zarządzający budynkiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Blok w Lelicach | Ogrzewanie indywidualne (węgiel, miał) | 8 rodzin - 25 osób | Własność indywidualna |
| Budynek pofolwarczny -Czachowo | Ogrzewanie indywidualne (węgiel, miał) | 1 rodzina - 2 osoby | Gmina Gozdowo |
| Budynek wiejski -Rogienice | Ogrzewanie indywidualne (węgiel, miał) | 3 rodziny - 17 osób | Gmina Gozdowo |
| Dom Nauczyciela w Lelicach | Ogrzewanie indywidualne (węgiel, miał) | 3 rodziny - 6 osób | Gmina Gozdowo |
| Dom Nauczyciela w Gozdowie | Ogrzewanie indywidualne (gaz) | 5 rodzin - 10 osób | Gmina Gozdowo |
| Budynek podworski w Kowalewie Podbornym | Ogrzewanie indywidualne (węgiel, miał) | 2 rodziny - 8 osób | Gmina Gozdowo |
| Budynek podworski w Kolczynie | Ogrzewanie indywidualne (węgiel, miał) | 2 rodziny - 8 osób | Gmina Gozdowo |
| Rempin (blok 6-ścio rodzinny - parterowy z poddaszem użytkowym) | Ogrzewanie indywidualne (węgiel, miał) | 6 rodzin - 24 osoby | Wspólnota mieszkaniowa i Gmina Gozdowo |
| Rempin (3 bloki 15-rodzinne) | Kotłownie lokalne (ciepłownie) | 45 rodzin - 180 osób | Wspólnota mieszkaniowa |
| Rempin (2 bloki 18-rodzinne) |  | 36 rodzin - 144 osoby | Wspólnota mieszkaniowa |
| Rempin (3 bloki 12-rodzinne) |  | 36 rodzin - 144 osoby | Wspólnota mieszkaniowa |
| Rempin (6 bloków 2-rodzinnych) |  | 12 rodzin - 48 osób | Wspólnota mieszkaniowa |

Źródło: Urząd Gminy Gozdowo

W celu określenia potrzeb energetycznych gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło posłużono się jednostkowymi wskaźnikami zapotrzebowania na energię. W przypadku gminy Gozdowo nie przeprowadzano badania ankietowego, gdyż mimo tego, że jest to metoda dokładniejsza, to jednak jest bardziej czasochłonna i kosztowna, co wydłużyłoby okres opracowania przedmiotowego dokumentu. Poza tym może się ona okazać metodą 
o ograniczonej skuteczności, bowiem zwykle nie udaje się otrzymać informacji zwrotnych 
od wszystkich ankietowanych lub są one niepełne oraz obarczone dużym błędem 
ze względu na brak wiedzy ankietowanych w zakresie tematyki energetycznej.

## 5.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstw ciepłowniczych

Na terenie gminy nie funkcjonują obecnie przedsiębiorstwa ciepłownicze, brak również planów i prognoz dotyczących powstania takich przedsiębiorstw w przyszłości. 
Ze względu na rolniczy charakter obszaru gminy oraz znaczne rozproszenie zabudowy, stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie na ciepło, realizacja przedsięwzięcia związanego 
z uruchomieniem przedsiębiorstwa ciepłowniczego obsługującego mieszkańców gminy, byłaby bardzo kosztowna i najprawdopodobniej ekonomicznie nieuzasadniona.

# 6. Stan zaopatrzenia gminy w gaz

## 6.1. Stan obecny

Mieszkańcy gminy Gozdowo mają dostęp do gazu ziemnego dostarczanego siecią gazową, której długość na obszarze gminy zwiększa się z każdym rokiem. Rozbudowa sieci gazowej na terenie gminy wynika z coraz większego zainteresowania mieszkańców gazem jako źródłem energii cieplnej. Dlatego też z każdym rokiem zwiększa się nie tylko długość sieci gazowej, ale i liczba odbiorców gazu, co potwierdzają dane zaprezentowane w tabeli 13 oraz na wykresach 3 i 4.

Tabela 13. Długość sieci gazowej oraz liczba odbiorców gazu na terenie gminy Gozdowo

| L.p. | Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość sieci gazowej [km] | 12,58 | 12,58 | 12,752 | 12,823 | 12,843 |
| 2 | Odbiorcy gazu | 88 | 92 | 94 | 106 | 110 |

Źródło: Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Ciechanów

Wykres 3. Długość sieci gazowej na terenie gminy Gozdowo w latach 2006-2010

Wykres 4. Liczba odbiorców gazu na terenie gminy Gozdowo w latach 2006-2010

Za dystrybucję gazu ziemnego na terenie gminy Gozdowo oraz eksploatację sieci gazowej 
na tym obszarze odpowiada Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Ciechanów.

Wyniki badań kontrolnych jakości gazu zimnego, przeprowadzone w Borkowie Kościelnym (powiat sierpecki) oraz Gozdowie, gdzie mieszczą się stacje redukcyjno-pomiarowe 
I stopnia, wskazują na wysoką jakość gazu dostępnego na terenie gminy, co potwierdza tabela 14.

Tabela 14. Wyniki kontroli jakości gazu ziemnego dostępnego na terenie gminy Gozdowo

| L.p. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ciepło spalania | Wartość liczby Wobbego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wg Polskiej Normy PN-C-04753 „Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej" | [MJ/m3] | 34,0 | 45,1 - 54,1 |
| 2 | Wg Taryfy PGNiG S.A. nr 3/2010 dla Paliw Gazowych | [MJ/m3] | 38,0 | - |
| 3 | Wg IRiESP (instrukcja OGP GAZ-SYSTEM S.A.) | [MJ/m3] | 38,0 | - |
| 4 | Punkt poboru próbki - Borkowo Kościelne1) | [MJ/m3] | 40,01 | 53,12 |
| 5 | Punkt poboru próbki - Gozdowo2) | [MJ/m3] | 40,43 | 53,32 |
| Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania oraz wartość liczby Wobbego (wszystkie wartości podane są dla warunków normalnych 273,15 K i 101,325 kPa) 1) pobór próbki 09.2010 r. - SRP I Borkowo Kościelne; 2) pobór próbki 06.2009 r. - SRP I Gozdowo. |

Źródło: Strona internetowa PGNiG; http://www.pgnig.pl

Na terenie gminy znajduje się także gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300, relacji Bronowo Zalesie - Sierpc wraz ze stacją redukcyjną w Kowalewie Podbornym. Przez gminę Gozdowo wykonano odgałęzienie DN 100 od gazociągu wysokiego ciśnienia o znaczeniu ponadlokalnym, które umożliwiło gazyfikację gminy Mochowo.

## 6.2. Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego

W najbliższych dziesięciu latach zmiany w zakresie zapotrzebowania na gaz ziemny, mogą być podyktowane głównie inwestycjami prowadzonymi na terenie gminy Gozdowo 
w zakresie budownictwa jednorodzinnego oraz produkcyjnego.

Inwestycje planowane do realizacji w zakresie infrastruktury gazowej obejmują rozbudowę sieci wynikającą z potrzeb przyłączeniowych zgłaszanych przez mieszkańców gminy.

# 7. Stan zaopatrzenia gminy w energię elektryczną

## 7.1. Stan obecny

Dostawcą energii dla gminy Gozdowo jest:

ENERGA - OPERATOR SA

Oddział w Płocku

ul. Wyszogrodzka 106

09-400 Płock

Dostawca energii odpowiada za sprawność dostaw energii oraz rozwój i modernizację sieci energetycznej.

Dostawa energii elektrycznej na teren gminy Gozdowo ma miejsce z GPZ wskazanych 
w tabeli 15.

Tabela 15. GPZ zasilające gminę Gozdowo

| L.p. | Nazwa GPZ | Napięcie transformacji [kV] | Ilość transformatorów | Moc transformatorów [MVA] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sierpc | 110/15 | 2 | 32 |
| 2 | Maszewo | 110/15 | 2 | 32 |

Źródło: ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku, Wydział Rozwoju

Obciążenie transformatorów w okresie zimowym prezentuje tabela 16 i wykres 5.

Tabela 16. Obciążenie GPZ w okresie zimowym [MW]

| Rok | Obciążenie GPZ [MW] |
| --- | --- |
|  | Sierpc | Maszewo |
| 2007 | 11,2 | 6,1 |
| 2008 | 12,5 | 8,2 |
| 2009 | 12,5 | 9,9 |

Źródło: ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku, Wydział Rozwoju

Wykres 5. Obciążenie GPZ w okresie zimowym [MW]

Źródło: ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku, Wydział Rozwoju

Energia elektryczna rozprowadzana jest do odbiorców poprzez sieć linii napowietrznych 
i kablowych linii 15 kV, stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz sieć odbiorczą abonencką niskiego napięcia - 230/400 V.

Zestawienie długości linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zawiera tabela 17.

Tabela 17. Zestawienie długości linii elektroenergetycznych na terenie gminy Gozdowo 
w latach 2007-2009

| Rok | Linie 15 kV [km] | Linie 0,4 kV [km] |
| --- | --- | --- |
|  | napowietrzne | kablowe | razem | napowietrzne | kablowe | razem |
| 2007 | 120,9 | 0,5 | 121,4 | 165,9 | 5,6 | 171,5 |
| 2008 | 120,9 | 0,7 | 121,6 | 166,5 | 6,0 | 172,5 |
| 2009 | 120,9 | 0,7 | 121,6 | 166,6 | 6,7 | 173,3 |

Źródło: ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku, Wydział Rozwoju

Wykres 6. Linie napowietrzne na terenie gminy Gozdowo w latach 2007-2009

Źródło: ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku, Wydział Rozwoju

Wykres 7. Linie napowietrzne i kablowe na terenie gminy Gozdowo w latach 2007-2009

Źródło: ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku, Wydział Rozwoju

Analiza danych zaprezentowanych na wykresie 7 wskazuje, że na terenie gminy Gozdowo dominują linie napowietrzne, natomiast udział linii kablowych można określić jako śladowy. 
Z kolei zmniejszająca się liczba ludności na terenie gminy, skutkująca niewielkim zainteresowaniem budownictwem mieszkaniowym, spowodowała niewielki przyrost, zarówno linii napowietrznych, jak i kablowych na analizowanym obszarze.

Niezadowalający stan techniczny sieci oraz potrzeba zmniejszenia awaryjności infrastruktury energetycznej na terenie gminy Gozdowo, wiąże się z koniecznością wykonania bardzo kosztownej modernizacji sieci obejmującej: wymianę linii, urządzeń, rozbudowę sieci wraz 
ze stacjami 15/0,4 kV.

W latach 2007-2009 zaobserwowano niewielkie wahania liczby odbiorców indywidualnych, natomiast w roku 2008 wystąpił znaczny wzrost liczby odbiorców przemysłowych. Pomimo zmiany liczby odbiorców, w analizowanym okresie wystąpił nieznaczny wzrost zużycia energii, co szczegółowo prezentuje tabela 18 i wykres 9.

Tabela 18. Zestawienie liczby odbiorców oraz zużycia energii elektrycznej w latach 2007-2009

| Rok | Odbiorcy indywidualni | Odbiorcy przemysłowi | Razem odbiorcy indywidualni i przemysłowi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba odbiorców | Zużycie energii [GWh] | Liczba odbiorców | Zużycie energii [GWh] | Liczba odbiorców | Zużycie energii [GWh] |
| 2007 | 1644 | 4,02 | 109 | 2,10 | 1753 | 6,12 |
| 2008 | 1658 | 4,01 | 194 | 2,13 | 1852 | 6,14 |
| 2009 | 1654 | 4,30 | 189 | 2,15 | 1843 | 6,45 |

Źródło: ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku, Wydział Rozwoju

Wykres 8. Liczba odbiorców w latach 2007-2009

Źródło: ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku, Wydział Rozwoju

Wykres 9. Zużycie energii elektrycznej w latach 2007-2009 [GWh]

Źródło: ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku, Wydział Rozwoju

## 7.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego

W najbliższych dziesięciu latach zmiany w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną, mogą być podyktowane głównie inwestycjami prowadzonymi na terenie gminy Gozdowo
w zakresie budownictwa jednorodzinnego oraz produkcyjnego.

Jednocześnie wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną będzie miało coraz powszechniejsze stosowanie energooszczędnych świetlówek kompaktowych 
w miejsce dotychczas stosowanych żarówek do oświetlenia mieszkań i obiektów użyteczności publicznej, a także wymiana sprzętu AGD na energooszczędny.

Niemniej jednak, z uwagi na ciągły rozwój cywilizacyjny nastąpi wzrost konsumpcji energii elektrycznej spowodowany:

- wzrostem ilości odbiorców,

- wzrostem ilości odbiorników zainstalowanych u poszczególnych odbiorców,

- rozwojem przemysłu i usług,

- ewentualnie szerszym wykorzystaniem energii elektrycznej do celów grzewczych.

Wzrost ten będzie nieco wyhamowywany poprzez wymianę części stosowanych już urządzeń na nowe, energooszczędne, ale zwiększenie ogólnej liczby odbiorców 
i odbiorników, zgodnie z globalnymi tendencjami, spowoduje zwiększenie zużycia energii elektrycznej.

Inwestycje planowane do realizacji w zakresie infrastruktury energetycznej, wynikające 
z bieżących potrzeb przyłączeniowych zgłaszanych przez mieszkańców gminy, zostały przedstawione w tabeli 19.

Tabela 19. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego na terenie gminy Gozdowo

| Lp. | Nazwa inwestycji | Rok realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Budowa: linii NN - 0,9 km; przyłącza - 20 szt. | 2011 - 2015 |

Źródło: ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku, Wydział Rozwoju

# 8. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Jednym z warunków rozwoju współczesnego świata jest dążenie do zmniejszenia zużycia energii w różnych procesach. Dotyczy to również procesów, które służą do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu użytkowania w budynkach: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, podgrzewania wody wodociągowej.

Niżej wymienione fakty, mówiące, że:

- zasoby paliw są ograniczone,

- dostępność do paliw jest coraz trudniejsza,

- z uwagi na powyższe, ceny paliw będą miały tendencję wzrostową,

- należy ograniczać zanieczyszczenie środowiska produktami procesów spalania,

świadczą o znacznej roli działań zmierzających do oszczędzania energii i jej efektywnego wykorzystania.

W Polsce w wyniku przyjętej polityki społeczno-gospodarczej energia nie była szanowana, 
a w społeczeństwie zanikał nawyk oszczędnego jej użytkowania. Po roku 1990 wraz 
z wprowadzeniem gospodarki rynkowej nastąpiło urealnienie cen nośników energii, 
co zmusiło jej odbiorców do szukania rozwiązań dających oszczędności w tym zakresie.

Niekorzystna struktura zasobów paliw naturalnych w Polsce (monokultura węgla) jest przyczyną nieprawidłowej proporcji pokrycia zapotrzebowania na energię pierwotną 
za pomocą różnych nośników. Udział paliw stałych w gospodarce energetycznej Polski wynosi ok. 77%, a paliw węglowodorowych (oleje opałowe, gaz) ok. 21%, co w porównaniu 
z wysokorozwiniętymi krajami Europy Zachodniej jak również Węgrami, Czechami czy Słowacją, jest niekorzystne z uwagi na duży udział paliw stałych i związane z tym zanieczyszczenie środowiska. Występuje również zbyt mały udział odnawialnych źródeł energii, szczególnie w porównaniu z krajami „starej” Unii Europejskiej.

W Polsce udział sektora bytowo-komunalnego w ogólnym zużyciu energii wynosi ok. 40%, 
z czego 36% przypada na budynki, przy czym ok. 30% przypada na budynki mieszkalne, 
a reszta na budynki użyteczności publicznej. Ponieważ tam, gdzie zużywa się znaczne ilości energii, można też jej dużo zaoszczędzić, stąd duże możliwości samorządów terytorialnych administrujących częścią budynków mieszkalnych i będących właścicielami dużej ilości budynków użyteczności publicznej do działań w tym zakresie, począwszy od szczebla podstawowego, czyli od gminy. Również bardzo duże możliwości oszczędzania mają odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) oraz inni drobni odbiorcy.

W chwili obecnej sektor bytowo-komunalny zużywa nadmierne ilości energii. Sami użytkownicy mieszkań nie mają jednak pełnych możliwości ograniczenia kosztów ogrzewania ze względu na stan techniczny i dalekie od nowoczesnych rozwiązania techniczne instalacji dostarczających energię do poszczególnych lokali. Szczególny wpływ na taki stan ma brak liczników energii, wodomierzy, urządzeń regulacyjnych, niska sprawność źródeł ciepła, duże straty ciepła w instalacjach, ale także duże straty ciepła istniejących budynków, nierzadko wielokrotnie przekraczające obecnie obowiązujące normatywy. Rezerwy powstałe po usunięciu powyższych przyczyn są znaczne i sięgają 30 - 40% energii zużywanej do ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej.

Wykorzystanie tych rezerw jest możliwe przez poprawę stanu technicznego istniejących układów zaopatrzenia w ciepło i samych budynków poprzez:

- modernizację źródeł ciepła,

- termomodernizację budynków,

- modernizację instalacji odbiorczych (centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Zastosowanie powyższych rozwiązań spowoduje generalne podniesienie sprawności użytkowej eksploatowanych układów poprzez bardziej efektywną konwersję energii chemicznej paliwa na energię cieplną oraz bardziej optymalne wykorzystanie wytworzonej energii. Wiąże to się z dopasowaniem wydajności instalacji i urządzeń odbiorczych 
do aktualnych potrzeb cieplnych ogrzewanych pomieszczeń czy też produkcji ciepłej wody użytkowej.

Jednocześnie w obiektach nowo wznoszonych należy stosować nowoczesne rozwiązania techniczne o wysokiej sprawności użytkowej tj.:

- nowoczesne rozwiązania źródeł ciepła opartych o kotły grzewcze o wysokiej sprawności opalanych paliwem ciekłym lub gazowym,

- instalacje grzewcze wyposażone w urządzenia regulacyjne pozwalające na oszczędną ich eksploatację,

- instalacje grzewcze i ciepłej wody użytkowej wyposażone w urządzenia pomiarowe, umożliwiające indywidualne rozliczanie, co skłania użytkowników do działań zmierzających do oszczędzania energii,

- właściwą izolację termiczną instalacji, co zminimalizuje niepożądane straty ciepła,

- budynki o przegrodach charakteryzujących się małym współczynnikiem przenikania ciepła, co najmniej nie przekraczającym obowiązujących normatywów.

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, poza podstawowym, ekonomicznym aspektem, zapewnia każdemu użytkownikowi wygodną, bezpieczną i łatwą eksploatację urządzeń.

Niebagatelną zaletą stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszenie ilości spalanego paliwa oraz zmianie paliwa stałego (węgiel) na bardziej ekologiczne paliwa ciekłe, gazowe lub biopaliwa. Kwestia ochrony środowiska ma duże znaczenie ze względu na rolniczy charakter gminy.

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi, zwierząt lub technologii przemysłowych wymaga wytworzenia i dostarczenia odpowiedniej  ilości ciepła. Ciepło to uzyskuje się najczęściej z konwersji energii chemicznej paliwa stałego, ciekłego lub gazowego. W ostatnich latach również coraz większą ilość energii uzyskuje się 
z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatru, słoneczna, geotermalna, fal 
i pływów morskich. Jednak w zaopatrzeniu w ciepło budynków dominuje ciągle energia uzyskiwana ze spalania paliw w paleniskach kotłów.

Ogólnie źródła ciepła można podzielić na:

- źródła indywidualne (miejscowe),

- kotłownie wbudowane,

- ciepłownie (kotłownie wolno stojące, zdalaczynne),

- elektrociepłownie,

Na terenie gminy Gozdowo występują trzy pierwsze z wyżej wymienionych rodzajów źródeł ciepła.

Obecnie największą sprawnością i największą ilością energii wyprodukowanej z jednostki paliwa umownego charakteryzują się nowoczesne kotły opalane gazem, lekkim olejem opałowym oraz biopaliwami takimi jak słoma i pellet. Ze źródeł ciepła z kotłami opalanymi węglem największą sprawność mają duże jednostki instalowane w elektrociepłowniach. Najmniejszą sprawnością charakteryzuje się produkcja energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej. Wynika to z niskiej sprawności teoretycznej obiegu termodynamicznego, który jest podstawą działania elektrowni kondensacyjnej.

Do niedawna kotły gazowe (podobnie olejowe) produkowane w Polsce charakteryzowały się prostą konstrukcją i były urządzeniami dość przestarzałymi technologicznie (atmosferyczne palniki inżektorowe, zapalanie za pomocą dyżurnego płomyka, prymitywna automatyka), 
a ich sprawności mieściły się w granicach 65 – 70%. Nie stanowiły one zatem zbyt wielkiej konkurencji dla kotłów opalanych paliwami stałymi.

Zastosowanie nowoczesnych kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biopaliwem 
w miejsce przestarzałych lub w miejsce kotłów węglowych daje wyraźne oszczędności energii pierwotnej (39 – 43 %). Poza tym należy stwierdzić, że:

- najbardziej niekorzystny ze względu na ilość zużytej energii pierwotnej jest układ ogrzewania elektrycznego oporowego (361% energii pierwotnej w paliwie stałym zużytym w elektrowni),

- w razie stosowania paliw stałych najbardziej efektywne energetycznie jest skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w elektrociepłowniach,

- źródła ciepła opalane węglem o małych mocach (kotłownie lokalne i indywidualne 
w małych domach) są nieopłacalne energetycznie i uciążliwe dla środowiska naturalnego,

- bardzo korzystne energetycznie i z punktu widzenia ochrony środowiska są układy grzewcze na paliwo gazowe lub ciekłe, wyposażone w nowoczesne jednostki kotłowe oraz kotłownie wykorzystujące w procesie spalania biopaliwa tj. pellet, słoma, drewno, owies,

- rozwiązaniem, mającym w przyszłości szanse na powszechne stosowanie, są pompy ciepła z napędem silnikiem spalinowym lub turbiną gazową, obecnie rzadko stosowane ze względu na wysokie koszty inwestycyjne.

Modernizacja źródeł ciepła z technicznego punktu widzenia polega na:

- wymianie istniejących kotłów na nowocześniejsze, o wyższej sprawności i mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

- zastosowaniu nowoczesnych, wysokosprawnych i powodujących małe straty ciepła układów i urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej – w przypadku kotłowni dwufunkcyjnych,

- zastosowaniu elektronicznych regulatorów automatyzujących proces spalania paliwa 
i dostosowujących produkcję ciepła do aktualnych warunków pogodowych oraz 
do chwilowego rozbioru ciepłej wody użytkowej,

- zastosowaniu pomp obiegowych w instalacjach centralnego ogrzewania, tam gdzie przed modernizacją instalacja pracowała jako grawitacyjna,

- dostosowaniu istniejących kominów do specyficznych wymogów, jakie stawia zastosowanie kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, przez stosowanie wkładek z blachy stalowej chromoniklowej, bądź budowie nowych kominów zewnętrznych dwuściennych ze stali chromoniklowej,

- stosowaniu stacji uzdatniania wody, przedłużającej żywotność urządzeń grzewczych 
i instalacji i gwarantujących zachowanie wysokiej sprawności, dzięki znacznej redukcji odkładania się kamienia kotłowego na powierzchniach ogrzewalnych kotłów 
i w rurociągach instalacji.

Obecnie przy modernizacji źródeł ciepła stosowane są następujące rodzaje kotłów lub innych układów grzewczych:

1.	Kotły na paliwa stałe (węgiel)

Nowoczesne kotły na paliwa stałe wyposażone są w automatyczny regulator procesu spalania, sterujący ilością powietrza dolotowego do komory spalania w funkcji temperatury wody wylotowej lub temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu, zabezpieczający również przed wrzeniem wody i wygaśnięciem ognia. Kotły te są często wyposażane w przykotłowy zasobnik paliwa o dużej pojemności, z którego węgiel do paleniska podawany jest automatycznie. Sprawność kotłów wynosi 70—80%.

Pomimo wysokiej sprawności w porównaniu ze stosowanymi wcześniej kotłami węglowymi, niedorównującej jednak nowoczesnym kotłom na paliwa gazowe i ciekłe, oraz ograniczeniem uciążliwości obsługi, nie zaleca się stosowania tych kotłów przy modernizacji źródeł ciepła 
z uwagi na:

- mniejszą sprawność, niż nowoczesnych kotłów gazowych i olejowych,

- dużą emisję zanieczyszczeń do atmosfery,

- jakość regulacji temperatury nie dorównującą układom stosowanym w kotłowniach gazowych, olejowych i na biopaliwa.

Zastosowanie takiego kotła można rozważać jedynie w następujących przypadkach:

- braku możliwości podłączenia do sieci gazowej,

- braku możliwości lokalizacji zbiorników oleju opałowego i gazu płynnego,

- ze względu na niskie koszty inwestycyjne, przy braku środków finansowych 
i konieczności wymiany istniejącego kotła węglowego w przypadku awarii.

2.	Kotły opalane gazem ziemnym

Zaletami tych kotłów są:

- wysoka sprawność 91–93%, w przypadku kotłów kondensacyjnych powyżej 100%,

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

- oszczędność miejsca – brak magazynu paliwa,

- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

- opłata za paliwo następuje po jego zużyciu.

Wady:

- konieczność budowy przyłącza gazu,

- zależność od jedynego dostawcy gazu przewodowego w Polsce jakim jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Kotły opalane gazem ziemnym należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej, a koszty wykonania przyłącza nie są zbyt wysokie.

3.	Kotły opalane lekkim olejem opałowym lub gazem płynnym.

Zaletami tych kotłów są:

- wysoka sprawność – ok. 90%,

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

- dowolny wybór dostawcy paliwa.

Wady:

- konieczność budowy magazynu oleju lub zbiornika na gaz płynny,

- wysoki koszt paliwa,

- opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem,

Kotły opalane lekkim olejem opałowym lub gazem płynnym należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej, lub koszty przyłączenia są zbyt wysokie ze względu na znaczną odległość, bądź konieczność przebudowy istniejącej sieci rozdzielczej. Wyboru między olejem opałowym, 
a gazem płynnym należy dokonać po szczegółowej analizie kosztów inwestycji oraz późniejszych kosztów eksploatacji kotłowni, biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw 
i ewentualnie przewidując ich przyszłe zmiany.

4.	Kotły opalane biopaliwami (pellet, zrębki, słoma)

Zaletami tych kotłów są:

- wysoka sprawność – 80-90%,

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej (wyjątek – słoma),

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

- dowolny wybór dostawcy paliwa.

Wady:

- dość wysoki koszt urządzeń,

- duże gabaryty w przypadku kotłów opalanych słomą,

- konieczność budowy magazynu paliwa, w przypadku słomy – o dużej kubaturze,

- opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem,

Kotły opalane biopaliwami należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej, lub koszty przyłączenia są zbyt wysokie 
ze względu na znaczną odległość, bądź konieczność przebudowy istniejącej sieci rozdzielczej. Wyboru rodzaju biopaliwa dokonać po szczegółowej analizie kosztów inwestycji oraz późniejszych kosztów eksploatacji kotłowni, biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw 
i ewentualnie przewidując ich przyszłe zmiany, a także możliwości dostawy od lokalnych producentów.

5.	Kotły zasilane energią elektryczną

Zalety:

- bardzo wysoka sprawność kotłowni – 99%,

- bardzo niskie koszty inwestycyjne,

- brak instalacji odprowadzenia spalin,

- brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji kotłowni,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

Wady:

- duże koszty eksploatacji ze względu na wysoką cenę energii elektrycznej, nawet 
w systemie dwutaryfowym,

- zależność od dostawcy energii elektrycznej.

6.	Pompy ciepła

Pompy ciepła umożliwiają wykorzystanie energii cieplnej zgromadzonej w środowisku naturalnym, a w szczególności w:

- ciekach wodnych powierzchniowych i podziemnych,

- powietrzu,

- gruncie.

Zaletami układu ogrzewania z pompą ciepła są:

- 75% energii zużywanej przez układ czerpane jest z odnawialnego (bezpłatnego) źródła, jakim jest środowisko naturalne,

- brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji układu,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego.

Wady:

- do zbudowania układu potrzebne jest sąsiedztwo zbiornika wodnego lub duża powierzchnia terenu,

- 25% energii jest dostarczane jest w postaci energii elektrycznej, wady jak w przypadku kotłowni elektrycznej,

- wysokie koszty inwestycyjne,

W przypadku wykorzystania do napędu pompy silnika spalinowego lub turbiny gazowej maleją wprawdzie koszty eksploatacji, ale znacznie rosną koszty inwestycyjne.

7.	Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne wykorzystują promieniowanie słońca do podgrzewania czynnika grzewczego, który stosowany jest do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w podgrzewaczach pojemnościowych z dwoma wężownicami. Druga wężownica zasilana jest czynnikiem grzewczym z kotłowni i podgrzewa wodę w przypadku zachmurzenia.

Zalety:

- znikome koszty eksploatacji,

Wady:

- duże koszty inwestycyjne,

- konieczność współpracy z innym źródłem ciepła np. kotłownią gazową, olejową lub 
na biopaliwo,

- konieczność dostosowania konstrukcji dachu do zamontowania kolektorów,

- zależność wydajności układu od warunków pogodowych i pory roku.

Należy stwierdzić, że modernizację źródeł ciepła na terenie gminy należy prowadzić 
w oparciu o kotły opalane biopaliwem lub gazem ziemnym w przypadku realizacji pełnej gazyfikacji gminy. Wyboru rodzaju paliwa należy dokonywać biorąc pod uwagę możliwość 
i koszty podłączenia do sieci gazowej.

Ponadto, przy modernizacji kotłowni należy brać pod uwagę warunki techniczne, jakie zostały przytoczone na początku niniejszego rozdziału.

Modernizacja kotłowni musi być poprzedzona opracowaniem szczegółowego projektu budowlanego i wykonawczego, który m.in. powinien rozwiązać następujące zagadnienia:

- optymalny dobór kotła lub kotłów,

- wybór kotła o odpowiedniej konstrukcji,

- wybór optymalnego układu regulacji, dostosowanego do ilości i rodzaju zastosowanych kotłów oraz charakteru odbiorcy ciepła,

- wybór układu technologicznego kotłowni dostosowanego do charakteru odbiorcy,

- określenie i dobór urządzeń i osprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania kotłowni,

- określenie obliczeniowego zużycia paliwa w sezonie grzewczym, bądź w roku 
w przypadku kotłowni dwufunkcyjnych.

W celu racjonalizacji wykorzystania energii na terenie gminy możliwa jest także realizacja inwestycji związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego. Nie można bowiem zapomnieć, że władze samorządowe zobowiązane są do utrzymania takiego oświetlenia i zapewnienia mieszkańcom gminy bezpiecznych warunków do podróżowania po zmroku. W tym też celu niezbędne jest zapewnienie funkcjonowania sprawnego i efektywnego oświetlenia. Jedną 
z możliwości poprawy wykorzystania energii w tym celu jest modernizacja obecnie ustawionych lamp i wykorzystanie nowoczesnych, a przez to bardziej oszczędnych lamp oświetleniowych. Inną możliwością jest wykorzystanie do oświetlenia systemów hybrydowych związanych z pozyskiwaniem energii wiatru oraz słońca. Hybrydowe światła uliczne działają w oparciu o elektryczność powstałą poprzez przechwytywanie energii słonecznej za pomocą paneli słonecznych oraz energii wiatru przy użyciu silników wiatrowych. Kombinacja ta sprawia, że systemy te są bardziej praktyczne w stosunku do systemów oświetleniowych opierających się jedynie na energii słonecznej. Hybrydowe zasilanie jest wyposażone w akumulatory pozwalające na działanie od trzech do pięciu dni, niezależnie od warunków atmosferycznych. Wiatrowo – słoneczna metoda oświetlenia jest samowystarczalna, niezależna oraz eliminuje potrzebę budowania ziemnych łączy elektrycznych, które są typowe dla konwencjonalnych systemów oświetleń ulicznych. Wykorzystanie systemów hybrydowych przyczynia się również do zmniejszenia ilości środków ponoszonych przez władze gminne na zapewnienie odpowiednich standardów związanych z oświetleniem ulicznym. Trzeba bowiem wskazać, że oświetlenie zasilane energią słoneczną i wiatrową jest darmowe, a zatem w przypadku zastosowania wskazanych rozwiązań możliwe jest uzyskanie dużych oszczędności w budżecie gminy i przeznaczenie dodatkowych środków na inwestycje rozwojowe, przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności danej jednostki samorządowej.

Odnośnie przedsięwzięć przyczyniających się do racjonalizacji wykorzystania źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy Gozdowo przewidziano 
do realizacji inwestycje zaprezentowane w tabeli 25. Są to przedsięwzięcia planowane 
do realizacji przez samorząd gminny. Trudno bowiem jest sporządzić dokładny spis projektów przewidywanych do wykonania przez mieszkańców gminy, spodziewać się jednak należy, że podążając za przykładem władz analizowanej jednostki samorządu terytorialnego, osoby zamieszkujące gminę Gozdowo przystąpią do wykonywania inwestycji mających 
na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię, a to wpłynie z kolei 
do poprawy stanu środowiska naturalnego w tej części Mazowsza.

Tabela 20. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji na terenie gminy Gozdowo

| L.p. | Nazwa inwestycji | Rok realizacji | Charakterystyka inwestycji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gozdowie | 2012 | Zakres prac dla całego zamierzenia budowlanego: 1. Wykonanie docieplenia budynku: a) docieplenie ścian zewnętrznych: metoda „lekką mokrą”, polegająca na pokryciu zewnętrznej powierzchni ścian bezspoinową powłoką składającą się z następujących warstw: warstwy styropianu przymocowaną łącznikami mechanicznymi z dodatkowym zastosowaniem masy klejąco wyrównującej; siaki z włókna szklanego, przyklejonej masą klejową; zewnętrznej masy elewacyjnej malowanej farbą legalizacyjną. b) docieplenie stropodachu: wełna mineralna układana na specjalnie przygotowanym istniejącym pokryciu papowym, spełniającym rolę paraizolacji; 2. Wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia dachowego: wieniec pod murłatą: żelbetowy 25 cm x 25 cm zbrojony; więźba dachowa drewniana: części pomocniczej – wiązar deskowy, w części głównej – więźba krokwiowo – płatwiowa; pokrycie dachowe: blachodachówka. 3. Roboty dodatkowe, niezbędne do wykonania efektywnych prac termomodernizacyjnych przedmiotowego budynku, oraz gwarantujące trwałość planowanych prac termoizolacyjnych: kominy spalinowe i wentylacyjne: z cegły ceramicznej pełnej wykonanej na zaprawie cementowej, tynkowane ponad dachem, malowane zakończone pokrywą żelbetową; rynny i rury spustowe plastikowe o przekroju Ø 15, Ø13; parapety zewnętrzne - blacha powlekana; attyki – wykonane z cegły pełnej, zwieńczone płytą żelbetonową oraz obrobione blachą; w miejscach przejść masztów radiowych przez pokrycie dachowe zastosowane będą kołnierze uszczelniające elastyczne z uwzględnieniem możliwych przemieszczeń; ościeża okien: tynki skute do muru; drzwi i okno nad wejściem głównym: zdemontowane; otwór okienny i drzwiowy dostosowany do projektowanego okna. |
| 2 | Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie | 2012 | Zakres prac dla całego zamierzenia budowlanego: 1. Wykonanie docieplenia budynku: metoda „lekka mokra”, polegająca na pokryciu zewnętrznej powierzchni ścian bezspoinową powłoką składającą się z następujących warstw: warstwy styropianu przymocowaną łącznikami mechanicznymi z dodatkowym zastosowaniem masy klejąco wyrównującej; siaki z włókna szklanego, przyklejonej masą klejową; zewnętrznej masy elewacyjnej malowanej farbą legalizacyjną. 2. Roboty dodatkowe, niezbędne do wykonania efektywnego docieplenia ścian budynku: rynny i rury spustowe plastikowe o przekroju Ø 15, Ø13; parapety zewnętrzne z tworzywa sztucznego; obłożenie schodów z płytek gresowych; wymiana kratek wentylacyjnych stropodachu; wymiana wsporników i drutów odgromowych na ścianach. |
| 3 | Instalacja kolektorów słonecznych | 2013-2020 | - |
| 4 | Instalacja pomp ciepła | 2020-2025 | - |

# 9. Analiza możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii

## 9.1. Energia wiatru

Polska położona jest w strefie o przeciętnych warunkach wietrzności, z prędkościami wiatru na poziomie 3,5 – 4,5 m/s. Dla obszaru Polski maksymalne sezonowe zasoby energii wiatru dość dobrze pokrywają się z maksymalnym zapotrzebowaniem na energię cieplną, czyli okresem występowania najniższych temperatur, trzeba zatem stwierdzić, że korzystanie 
z tego źródła energii jest jak najbardziej uzasadnione.

Energia wiatru należy do odnawialnych źródeł energii, nie jest jednak dla środowiska neutralna. W praktyce bowiem elektrownie wiatrowe mogą wywierać negatywny wpływ 
na otoczenie – ludzi, ptaki oraz krajobraz. Problemem jest np. wytwarzany przez turbiny wiatrowe monotonny, stały hałas o niskim natężeniu, który niekorzystnie oddziaływuje 
na psychikę człowieka. Innym ujemnym aspektem jest wpływ elektrowni na ptaki. Szacuje się bowiem, że farma wiatrowa o mocy 80 MW może zabić nawet 3500 ptaków w ciągu roku. Nie można też zapomnieć o ujemnym wpływie farm na krajobraz, zajmują one bowiem duże powierzchnie i zlokalizowane są często w rejonach turystycznych lub nadmorskich, 
co zniechęca część osób do odwiedzenia takich miejsc. Instalacje wiatrowe utrudniają także rozchodzenie się fal radiowych.

Zaletami siłowni wiatrowych są:

- bezpłatność energii wiatru;

- brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego;

- możliwość budowy na nieużytkach.

Z kolei jako wady wymienić należy:

- wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne;

- zagrożenie dla ptaków;

- zniekształcenie krajobrazu;

- negatywny wpływ na psychikę człowieka.

Korzyścią ekologiczną wyprodukowania 1 kWh energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej, 
w stosunku do tradycyjnie wyprodukowanej w elektrowni węglowej, jest uniknięcie emisji 
do atmosfery następujących zanieczyszczeń: 5,5 g SO2, 4,2 g NOx, 700 g CO2, 49 g pyłów 
i żużlu.

Rysunek 4. Energia wiatru w kWh/m2 na wysokości 30 m nad poziomem gruntu

Źródło: Lewandowski W. M., „Proekologiczne odnawialne źródła energii”, 
Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, 2007 r., s. 115

Gmina Gozdowo leży na obszarze o bardzo korzystnych warunkach dla rozwoju energetyki wiatrowej, bowiem na jej terenie, jak wskazano na rysunku 4, energia wiatru na wysokości 
30 m nad poziomem gruntu wynosi 1250 kWh/m2.

Zgodnie z „Programem Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego” gmina Gozdowo należy do obszarów preferowanych dla rozwoju energetyki wiatrowej. W roku 2009 i 2010 zaobserwowano na terenie gminy zainteresowanie uruchomieniem farm wiatrowych. Pomimo to, dotychczas na terenie gminy nie uruchomiono instalacji zasilanych energią wiatru.

Rysunek 5. Potencjał gminy do wykorzystania energii wiatrowej

Źródło: Program Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego, Mapa 2: Obszary preferowane dla rozwoju energetyki wiatrowej

Trzeba też wskazać, że na terenie gminy Gozdowo brak jest możliwości budowy morskich farm wiatrowych (farm wiatrowych napędzanych wiatrami morskimi) ze względu na znaczne oddalenie gminy od akwenów morskich.

Nie można jednak wykluczyć rozwoju małych turbin wiatrowych (MTW), wykorzystywanych na potrzeby własne właściciela, m.in. do oświetlenia domów, pomieszczeń gospodarczych, ogrzewania. MTW mają liczne zalety, do których zaliczyć można:

- odporność na silne wiatry, cyklony, nawałnice;

- łatwiejszą instalacja w porównaniu z dużymi turbinami;

- brak linii przesyłowych, co powoduje, że nie występują straty przesyłu i koszty eksploatacyjne, inwestycyjne oraz konserwacyjne z tym związane;

- potencjalnie małe oddziaływanie na środowisko;

- brak wywierania istotnego wpływu na krajobraz, gdyż można je wkomponować 
w otocznie, a nawet traktować jako elementy dekoracyjne.

## 9.2. Energia słoneczna

Polska nie jest krajem uprzywilejowanym pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej ze względu na położenie na stosunkowo dużej szerokości geograficznej, w której promieniowanie słoneczne jest mniej intensywne, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, kiedy to przypada sezon grzewczy. Z tego względu w polskich warunkach uzasadnione jest wspomaganie energią słoneczną jedynie produkcji ciepłej wody użytkowej, bowiem energię słoneczną warto pozyskiwać tylko w sezonie ciepłym, a więc od kwietnia 
do października.

Zaletą wykorzystania energii słonecznej jest brak jej negatywnego oddziaływania 
na środowisko. Trudność wykorzystania tego źródła energii wynika zaś z dobowej 
i sezonowej zmienności promieniowania słonecznego. Do wad należy także mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego.

Energię słoneczną wykorzystuje się przetwarzając ją w inne użyteczne formy, a więc 
w energię:

- cieplną – za pomocą kolektorów;

- elektryczną – za pomocą ogniw fotowoltaicznych.

Rysunek 6. Usłonecznienie względnie na terenie Polski

Źródło: http://maps.igipz.pan.pl/atlas/

W Polsce wykorzystanie paneli fotowoltaicznych w układach zasilających jest ograniczone jedynie do specyficznych zastosowań, na ogół tam, gdzie ze względu na małą moc odbiornika doprowadzenie sieci elektroenergetycznej jest mało opłacalne. Najczęściej są więc stosowane do zasilania znaków ostrzegawczych i reklam.

Gmina Gozdowo położona jest na obszarze, gdzie usłonecznienie względne w ciągu roku (czyli liczba godzin z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną) waha się w granicach 34-36% i należy do największego w Polsce. Natomiast średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni poziomej na obszarze gminy wynoszą 3750 MJ/m2, zaś roczna liczba godzin czasu promieniowania słonecznego wynosi 1550.

Rysunek 7. Średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego 
na jednostkę powierzchni poziomej w MJ/m2

Źródło: Lewandowski W. M., „Proekologiczne odnawialne źródła energii”, 
Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, 2007 r., s. 197

Rysunek 8. Roczna liczba godzin czasu promieniowania słonecznego (usłonecznienie)

Źródło: Lewandowski W. M., „Proekologiczne odnawialne źródła energii”, 
Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, 2007 r., s. 197

W gminie Gozdowo energia słoneczna powinna stanowić jedno z głównych alternatywnych źródeł energii. Szczególnie latem może być wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej, suszenia płodów rolnych, w tym np. biomasy wykorzystywanej do spalania. Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki słonecznej jest instalowanie indywidualnych kolektorów na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej w gminie. Możliwe jest także wykorzystywanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania znaków ostrzegawczych ustawionych na drogach przebiegających przez gminę Gozdowo, co dodatkowo poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się tymi szlakami komunikacyjnymi.

W chwili obecnej budynki użyteczności publicznej na trenie gminy Gozdowo nie są wyposażone w instalację solarną wspomagającą wytwarzanie ciepłej wody użytkowej, jednak w kolejnych latach zaplanowano montaż kolektorów słonecznych na budynkach usytuowanych na terenie gminy. Dostępność preferencyjnych źródeł finansowania tych proekologicznych inwestycji może przyczynić się do ich popularyzacji i coraz powszechniejszego stosowania także w budownictwie indywidualnym, tym bardziej że już teraz widoczne jest wyraźne zainteresowanie mieszkańców wykorzystaniem energii słonecznej, jako alternatywnej energii wspomagającej wytwarzanie ciepłej wody użytkowej.

## 9.3. Energia geotermalna

Ze względu na odmienną technologię i inne kierunki zastosowań w wykorzystaniu energii geotermalnej stosuje się podział na geotermię płytką (niskiej entalpii) – pompy ciepła oraz geotermię głęboką (wysokiej entalpii) – źródła geotermalne.

Główną zaletą wykorzystania energii zawartej w wodach geotermalnych (geotermii głębokiej) jest jej „czystość”, gdyż zastępując tradycyjne nośniki energii (np. węgiel, koks), energią gorącej wody eliminuje się emisję gazów i pyłów, co ma istotny wpływ na środowisko naturalne. Poza tym instalacje oparte o wykorzystanie energii geotermalnej odznaczają się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Wadami pozyskiwania tego rodzaju energii są:

- duże nakłady inwestycyjne na budowę instalacji;

- ryzyko przemieszczenia się złóż geotermalnych, które na całe dziesięciolecia mogą „uciec” z miejsca eksploatacji;

- ich eksploatację ograniczają często niesprzyjające wydobyciu warunki;

- efektem ubocznym ich wykorzystania jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery, a także wód powierzchniowych i podziemnych przez szkodliwe gazy 
(np. siarkowodór) i minerały.

Gmina Gozdowo położona jest w granicach prowincji środkowoeuropejskiej, która na terenie Polski obejmuje większą część obszaru niżowego, a dokładniej w okręgu grudziądzko – warszawskim charakteryzującym się potencjałem 168 000 tpu/km2. Na jej terenie nie jest jednak w chwili obecnej wykorzystywana energia ze źródeł geotermalnych ze względu 
na konieczność poniesienia dużych nakładów finansowych na wykonanie ekspertyz określających potencjał wykorzystania tego nośnika energii. Ponadto obszar gminy został wskazany w „Programie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego” za perspektywiczny dla pozyskania energii geotermalnej 
o temperaturze 40-700 C, ze względu na wysoką moc cieplną otworów geotermalnych na tym obszarze.

Rysunek 9. Potencjał energii geotermalnej z uwzględnieniem okręgów i subbasenów

Źródło: Lewandowski W. M., „Proekologiczne odnawialne źródła energii”, 
Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, 2007 r., s. 264

Wykorzystanie geotermii płytkiej może następować poprzez wykorzystanie pomp ciepła. Ciepło produkowane przez pompy może być w dużej części pobierane z ogólnie dostępnego środowiska cechującego się niewyczerpalnymi zasobami energii (np. grunt, cieki wodne, powietrze atmosferyczne), nie powodując przy tym jego degradacji. Ponadto pompy zapewniają wysoki komfort użytkowania, nie wymagają codziennej obsługi, cechują się cichą pracą i nie zanieczyszczają środowiska w miejscu użytkowania. Wadę pomp stanowią duże koszty inwestycyjne, zwykle znacząco wyższe od innych równoważnych systemów pozyskania energii. Ich wadą jest także niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego freonami - w przypadku pomp sprężarkowych – lub czynnikami stosowanymi w pompach absorpcyjnych (NH3, H2SO4, CH3OH itp.). Z tego względu przed podjęciem decyzji 
o zainstalowaniu pompy ciepła należy przeprowadzić staranną analizę ekonomiczną uwzględniającą konkretne warunki użytkowania układu, w którym znajduje ona zastosowanie.

Na terenie gminy Gozdowo w chwili obecnej nie są wykorzystywane pompy ciepła i należy się spodziewać, że ze względu na ich wysoki koszt nadal będą one pełniły marginalną rolę 
w produkcji energii. Mogą one być wykorzystywane przede wszystkim w budynkach o dużej kubaturze, np. użyteczności publicznej, jednak trudno jest je promować wśród indywidualnych odbiorców.

## 9.4. Energia wodna

Polska jest krajem ubogim w wodę, dlatego też rozwój dużych elektrowni wodnych na jej terenie jest ograniczony. Możliwy jest jednak wzrost ilości małych elektrowni wodnych, które dzielą się jeszcze na:

- mikroelektrownie o mocy do 50 kW, ewentualnie 300 kW;

- minielektrownie o mocy 50 kW – 1 MW, ewentualnie 300 kW – 1 MW;

- małe elektrownie o mocy 1 – 5 MW.

Budowa elektrowni wodnych uzależniona jest od spełnienia szeregu wymogów wprowadzonych przepisami prawa, do których należą m.in. umożliwienie migracji ryb, jeżeli jest to uzasadnione warunkami lokalnymi, zapobieganie stratom ryb przy przejściu przez turbiny elektrowni, ograniczenia w zakresie przekształcenia istniejącej rzeźby terenu 
i naturalnego układu koryta rzeki. Z tego względu nie jest to źródło energii masowo wykorzystywane na terenie Polski i należy stwierdzić, że także na terenie gminy Gozdowo, na terenie której nie występują rzeki i zbiorniki wodne o wymaganym potencjale, nie należy się spodziewać w najbliższym czasie masowego powstania elektrowni wodnych.

Energia wody jest nieszkodliwa dla środowiska, nie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, nie powoduje zanieczyszczeń, a jej produkcja nie pociąga za sobą wytwarzania odpadów. Poza tym koszty użytkowania elektrowni wodnych są niskie. Jej zaletą jest także stworzenie możliwości wykorzystania zbiorników wodnych do rybołówstwa, celów rekreacyjnych czy ochrony przeciwpożarowej. Wśród wad hydroenergetyki należy wymienić niekorzystny wpływ na populację ryb, którym uniemożliwia się wędrówkę w górę 
i w dół rzeki, niszczące oddziaływanie na środowisko nabrzeża, a także fakt, że uzależnione od dostaw wody hydroelektrownie mogą być niezdolne do pracy np. w czasie suszy. Wadą jest również fakt, że niewiele jest miejsc odpowiednich do lokalizacji takich elektrowni.

W przypadku gminy Gozdowo, nie przewiduje się wykorzystania energii pływów oraz fal 
ze względu na znaczne oddalenie od akwenów morskich.

W związku z brakiem rzek i zbiorników wodnych o istotnym potencjale energetycznym, 
na obszarze gminy nie funkcjonuje obecnie żadna elektrownia wodna. Brak potencjału 
w tym zakresie sprawia, że małe elektrownie wodne nie powstaną w przyszłości na terenie gminy. Trzeba jednak wskazać, że MEW mają wiele zalet, do których można zaliczyć:

- produkcję energii elektrycznej bez emisji CO2, SO2, NOx, pyłów oraz bezpośrednich 
i pośrednich odpadów stałych;

- oczyszczanie rzeki z nieczystości;

- poprawę warunków biologicznych rzeki w wyniku napowietrzania wody.

Wadami małych elektrowni wodnych są zaś:

- zakłócenie naturalnego przepływu wody i drastyczna zmiana stanu ekologicznego;

- utrudnienie spływu lodu przez jaz;

- ryzyko wystąpienia erozji brzegów i zatapiania siedlisk lęgowych ptaków.

Trzeba poza tym zaznaczyć, że MEW jest producentem energii o niskiej jakości, co jest związane z ograniczeniem pewności dostawy energii ze względu na zmienności warunków hydrologicznych.

## 9.5. Energia z biomasy

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2001/77/WE biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny produkty oraz ich frakcje, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie 
z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa, związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich. Z kolei zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 z późn. zm.) biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące 
z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze.

Pochodzenie biomasy może być różnorodne, poczynając od polowej produkcji roślinnej, poprzez odpady występujące w rolnictwie, w przemyśle rolno – spożywczym, 
w gospodarstwach domowych, jak i w gospodarce komunalnej. Biomasa może również pochodzić z odpadów drzewnych w leśnictwie, przemyśle drzewnym i celulozowo – papierniczym. Zwiększa się również zainteresowanie produkcją biomasy do celów energetycznych na specjalnych plantacjach: drzew szybko rosnących (np. wierzba), rzepaku, słonecznika, wybranych gatunków traw. Ważnym źródłem biomasy są też odpady z produkcji zwierzęcej oraz odpady z gospodarki komunalnej.

Jedną z barier w wykorzystaniu biomasy do celów energetycznych jest dostępność węgla kamiennego i wytworzonego z niego koksu. Jedynie wahania cen węgla, który poza tym trzeba przeważnie transportować na znaczne odległości oraz łatwość dostępu do paliwa 
w warunkach lokalnych, takiego jak słoma, zrębki leśne, drewno wierzbowe, mogą przyczynić się do zwiększenia zapotrzebowania na surowce lokalne.

Biomasa charakteryzuje się niską gęstością energii na jednostkę (transportowanej) objętości i z natury rzeczy powinna być wykorzystywana możliwie blisko miejsca jej pozyskiwania. Jest zasobem ograniczonym. Nie można też zapomnieć, że produkcja biomasy dla celów energetycznych jest konkurencją dla produkcji dla celów żywnościowych – powoduje zmniejszenie jej zasobów bezpośrednio poprzez przeznaczanie plonów lub pośrednio – przez zmniejszenie powierzchni upraw. Poza tym przeznaczenie powierzchni pod plantacje energetyczne niesie zagrożenie dla bioróżnorodności i często dla naturalnych walorów rekreacyjnych.

### 9.5.1. Biomasa z lasów

Z jednego drzewa w wieku rębnym można uzyskać 54 kg drobnicy gałęziowej, 59 kg chrustu oraz 166 kg drewna pniakowego z korzeniami. Przyjmując średnio liczbę 400 drzew 
na 1 hektarze można uzyskać 111 t/ha drewna. W ramach analizy przyjęto tę zależność dla 1% powierzchni lasów na danym terenie.

Tabela 21. Zasoby biomasy z lasów na terenie gminy Gozdowo

### 9.5.2. Biomasa z sadów

Drewno z sadów na cele energetyczne można uzyskać z corocznych wiosennych prześwietleń drzew oraz likwidacji starych sadów. Do obliczenia ilości drewna odpadowego 
z sadów przyjęto jednostkowy wskaźnik 0,35 m3/ha/rok.

Tabela 22. Zasoby biomasy z sadów na terenie gminy Gozdowo

### 9.5.3. Biomasa z drewna odpadowego z dróg

Potencjał energetyczny biomasy z drewna opadowego z dróg prezentuje tabela 23.

Tabela 23. Zasoby biomasy z drewna odpadowego z dróg na terenie gminy Gozdowo

Informacje o drogach przyjęto na podstawie danych GUS. Ilość zasobów drewna oszacowano metodą wskaźnikową, przyjmując ilość drewna możliwego do wykorzystania energetycznego jako 1,5 m3/km. W przypadku długości dróg brano pod uwagę wyłącznie drogi gminne, bowiem tylko te odcinki dróg znajdują się w gestii władz samorządu gminnego i to one decydują o możliwości przeprowadzenia wycinki tych drzew

### 9.5.4. Biomasa ze słomy i siana

Słoma

Według „Małej Encyklopedii Rolniczej” słoma to dojrzałe lub wysuszone źdźbła roślin zbożowych; określenia tego używa się również w stosunku do wysuszonych łodyg roślin strączkowych, lnu i rzepaku. Słoma jest najczęściej używanym materiałem ściołowym. Stosuje się ją w chowie wszystkich rodzajów zwierząt gospodarskich, zwłaszcza 
w gospodarstwach posiadających tradycyjne budynki inwentarskie. Ilość stosowanej ściółki jest różna i zależy m.in. od rodzaju zwierząt, jakości paszy, konstrukcji budynków czy też liczby dni przebywania zwierząt w pomieszczeniach. Pogłowie zwierząt na analizowanym obszarze zaprezentowano w tabeli 24.

Tabela 24. Pogłowie zwierząt na terenie gminy Gozdowo

Słoma stanowi materiał niejednorodny, o stosunkowo niskiej wartości energetycznej odniesionej do jednostki objętości, szczególnie w porównaniu z konwencjonalnymi nośnikami energii. Poza tym jest to paliwo zdecydowanie lokalne – ze względu na niski ciężar 
(po sprasowaniu ok. 100 – 140 kg/m3) ekonomicznie uzasadniona odległość transportu nie przekracza 50-60 km. Pomimo tych niedogodności jest to surowiec, który przy zachowaniu pewnej staranności pozwala uzyskać znaczne ilości czystej, odnawialnej energii co roku.

Potencjał słomy do wykorzystania energetycznego obliczono poprzez obniżenie zbiorów słomy o jej zużycie w rolnictwie. Na podstawie dotychczasowych badań i obserwacji przyjęto założenie, że słoma w pierwszej kolejności ma pokryć zapotrzebowanie produkcji zwierzęcej (ściółka i pasza) oraz cele nawozowe (przyoranie). Dopiero nadwyżki słomy zaproponowano do wykorzystania energetycznego, co zaprezentowano w tabeli 25.

Tabela 25. Potencjał wykorzystania słomy na terenie gminy Gozdowo

W związku z prognozowanym spadkiem produkcji zbóż, zmniejszy się ilość słomy którą będzie można zagospodarować na cele energetyczne. Prognoza zaprezentowana w tabeli 31 wskazuje na zmniejszający się potencjał energetyczny słomy na terenie gminy Gozdowo. W związku z tym, ogrzewanie budynków bazujące na słomie, może po 2020 r. wiązać się 
z koniecznością pozyskania materiału opałowego na innych terenach, co biorąc pod uwagę koszty transportu słomy istotnie zwiększy koszty ogrzewania.

Siano

Sianem nazywa się zielone rośliny skoszone przed ukończeniem wzrostu i rozwoju oraz wysuszone w naturalnych warunkach do takiego stanu (15-17% wody), aby można je było bezpiecznie przechowywać. W bilansie zasobów siana na cele energetyczne uwzględniono areał z trwałych użytków zielonych nieużytkowanych. Założono ponadto, że średni plon suchej masy wynosi 4,5 t/ha. Nie brano tu pod uwagę powierzchni nieużytkowanych pastwisk, gdyż plon suchej masy jest trudny do pozyskania z tych terenów.

W tabeli 26 podano szacunkową ilość siana, które można wykorzystać na cele energetyczne. Trzeba jednak wskazać, że wykorzystanie siana jako surowca energetycznego może się okazać kłopotliwe. Szczególnie niekorzystna jest wysoka zawartość chloru w sianie, 
co powoduje korozję instalacji grzewczych. Z tego względu zaleca się – przy próbach wykorzystania siana do celów energetycznych – szczególną ostrożność oraz dobór odpowiednich kotłów odpornych na korozję spowodowaną spalaniem tego paliwa.

Tabela 26. Zasoby siana

Analiza zasobów siana na terenie gminy Gozdowo w latach 2010-2025 wskazuje na niewielki potencjał tego surowca energetycznego, co w połączeniu z koniecznością wykonania kosztownej instalacji umożliwiającej jego wykorzystanie, nie czyni z niego atrakcyjnego surowca energetycznego dla mieszkańców gminy Gozdowo.

### 9.5.5. Biomasa pozyskiwana z upraw roślin energetycznych

Na terenie Polski, ze względu na uwarunkowania klimatyczne i glebowe, pod uprawy energetyczne mogą być wykorzystywane następujące rośliny:

- wierzba wiciowa;

- ślazowiec pensylwański;

- słonecznik bulwiasty;

- trawy wieloletnie.

Wierzba energetyczna

Obecnie coraz większego znaczenia nabiera uprawa wierzby na cele energetyczne. Jest to poza tym nowy, dochodowy kierunek produkcji rolniczej. Wierzbowy surowiec energetyczny charakteryzuje się tym, że jest w zasadzie niewyczerpalnym i samoodtwarzającym się źródłem. Poza tym spalane drewno jest znacznie mniej szkodliwe dla środowiska niż m.in. produkty spalania węgla. Produkcja prawidłowo założonej plantacji powinna trwać co najmniej 15-20 lat z możliwością 5-8 – krotnego pozyskiwania drewna w ilości 10-15 ton suchej masy w przeliczeniu na 1 ha rocznie. Wartość energetyczna 1 tony suchej masy drzewnej wynosi 4,5 MWh.

Szybko rosnące gatunki wierzby dają ekologiczny i odnawialny surowiec do produkcji energii. Podczas spalania drewna wierzbowego wydzielają się zaledwie śladowe ilości związków siarki i azotu. Powstający wówczas dwutlenek węgla jest asymilowany w trakcie kolejnego okresu wegetacyjnego, a więc jego ilość nie zwiększa się.

Za uprawą wierzby na cele energetyczne przemawiają następujące argumenty:

- może być ona nasadzona na gruntach zdegradowanych i zdewastowanych chemicznie 
i biologicznie, gdzie uprawa roślin na cele żywnościowe i paszowe jest niemożliwa;

- nasadzenia wierzby pozwalają zagospodarować grunty odłogowane i ugorowane, w tym słabe gleby, położone w niekorzystnych warunkach fizjograficznych, które często są narażone na erozję;

- plantacje zlokalizowane wzdłuż szlaków komunikacyjnych, wokół zakładów przemysłowych i wysypisk odpadów stanowią rolę naturalnego filtra przechwytującego toksyczne substancje znajdujące się w powietrzu, glebie i wodach;

- pasy ochronne wierzb eliminują hałas powstający na drogach, w fabrykach.

Nie można jednak zapomnieć, że z uprawą wierzby na cele energetyczne wiążą się też liczne problemy:

- założenie plantacji wiąże się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych, 
w szczególności na zakup kwalifikowanych sadzonek (pierwszy pełny zbiór biomasy wierzby zalecany jest po 4 latach, zaś następne co 3 lata);

- konieczność chemicznej ochrony plantacji;

- konieczność wykorzystywania specjalistycznych maszyn i urządzeń lub dużych nakładów robocizny przy zbiorze, co wiąże się z poniesieniem wysokich nakładów finansowych;

- konieczność suszenia biomasy, której wilgotność po zbiorze kształtuje się na poziomie ok. 50%;

- znaczne koszty transportu, na co wpływa znaczna wilgotność oraz stosunkowo niewielka gęstość usypowa;

- zakładanie plantacji wierzby wiąże się ze zmianą stosunków wodno – powietrznych gleby; istnieje zagrożenie nadmiernego przesuszania gruntów przez rośliny.

Ślazowiec pensylwański

Ślazowiec pensylwański może być uprawiany na terenach zdegradowanych, zboczach terenów erodowanych i generalnie na gruntach wyłączonych z rolniczego użytkowania. Barierę dla szybkiego wzrostu powierzchni uprawy tego gatunku stanowić może ograniczoność materiału siewnego, wynikająca m.in. z niskiej siły kiełkowania.

Słonecznik bulwiasty

Występuje dziko w Ameryce Północnej, a uprawiany jest w głównie w Azji i Afryce. W Polsce rozmnaża się wyłącznie wegetatywnie, gdyż nasiona nie dojrzewają przed nastaniem jesiennych przymrozków. Rośliny wytwarzają podziemne rozłogi, na końcach których tworzą się bulwy o nieregularnych kształtach. Wysokość roślin waha się od 2 do 4 m.

Gatunek ten sprowadzony do Polski w XIX wieku jako roślina dekoracyjna, nie doczekał się dotychczas dostatecznego wykorzystania w produkcji rolniczej. Jest wiele przyczyn tego zjawiska, a przede wszystkim niedostatki w technice i technologii zbioru, przechowywania 
i przetwarzania tak wielkiej masy organicznej.

Słonecznik bulwiasty wykazuje wiele cech szczególnie istotnych z punktu widzenia wykorzystania energetycznego. Podstawową cechą jest wysoki potencjał plonowania, kolejną - niska wilgotność uzyskiwana w sposób naturalny, bez konieczności energochłonnego suszenia. Kolejna zaleta tej rośliny to możliwość pozyskania zarówno części nadziemnych, jak i podziemnych organów spichrzowych.

Części nadziemne słonecznika po zaschnięciu mogą być spalane w specjalnych piecach przystosowanych do spalania biomasy lub współspalane z węglem. Mogą też służyć 
do produkcji brykietów i peletów (są to sprasowane z dużą gęstością granule, sporządzane np. z trocin, odpadów drzewnych, biomasy wierzby, ślazowca czy właśnie topinamburu).

Trawy wieloletnie

W celach energetycznych można wykorzystywać zarówno rodzime jak i obce gatunki traw wieloletnich. Do tych pierwszych należy np. pozyskiwana w warunkach naturalnych trzcina pospolita, którą ewentualnie można by uprawiać, stosując jako nawóz ścieki miejskie. Inne krajowe trawy wieloletnie to obficie plonujące kostrzewy i życice. Jednak większe znaczenie dla energetyki mają rośliny obcego pochodzenia. Trawy te, najczęściej pochodzące z Azji 
i Ameryki Północnej, charakteryzują się większą w porównaniu z polskimi trawami wieloletnimi wydajnością, większą zdolnością wiązania CO2 i niższą zawartością popiołu, powstającego podczas spalania.

Jako źródło energii odnawialnej mogą być wykorzystywane następujące egzotyczne gatunki traw: miskant olbrzymi (zwany trawą chińską lub trawą słoniową), miskant cukrowy, spartina preriowa i palczatka Gerarda. Są to rośliny wieloletnie. Plantacje traw wieloletnich mogą być użytkowane przez 15–20 lat.

Trawy te nie wymagają gleb wysokiej jakości, wystarczy V i VI klasa, a także nieużytki. Mają głęboki system korzeniowy, sięgający 2,5 m w głąb ziemi, dzięki temu łatwo pobierają składniki pokarmowe i wodę. Rośliny te osiągają znaczne rozmiary, przekraczające 2 m (miskant olbrzymi wyrasta do 3 m wysokości). Miskant olbrzymi w warunkach europejskich nie rozmnaża się z nasion, lecz z sadzonek korzeniowych. Młode pędy wyrastają późno, zwykle nie wcześniej niż w trzeciej dekadzie kwietnia lub w pierwszej dekadzie maja, 
ale później dość szybko rosną. W ciągu miesiąca osiągają pół metra wysokości, a pod koniec czerwca – wysokość człowieka. W pierwszym roku po zasadzeniu miskant jest podatny na wymarzanie, dlatego plantację warto przykryć słomą. Trawy te plonują już od pierwszego roku uprawy. Wówczas ich średni plon z hektara wynosi około 6 ton, w drugim roku – ok. 15 ton, a od trzeciego roku 25–30 ton (miskant olbrzymi nawet 40 ton z 1 ha). Najkorzystniejszym okresem zbioru jest luty-marzec, kiedy zawartość suchej masy 
w roślinach wynosi 70 proc.

Na terenie gminy Gozdowo nie występują plantacje, na których uprawia się rośliny energetyczne. Jest to spowodowane głównie małą świadomością mieszkańców tego terenu o takim sposobie wykorzystania tych roślin, ale również nieodpowiednimi warunkami klimatycznymi do upraw roślin tego typu.

Kolejnym czynnikiem zniechęcającym lokalnych gospodarzy do tworzenia plantacji roślin energetycznych jest opłacalność takich upraw. Zwrot poniesionych nakładów na plantację jest możliwy dopiero po pięciu latach od jej założenia. Dodatkowo występujące okresy suszy znacznie ograniczają przyrosty biomasy. W związku z tym opłacalność produkcji roślin energetycznych na gruntach rolnych znacznie się obniża.

Jednakże po dokonaniu analizy potencjału energetycznego gminy Gozdowo pochodzącego 
z zasobów drewna z roślin energetycznych można stwierdzić, że potencjał ten 
w perspektywie lat 2010-2025 jest wyższy niż potencjał energetyczny pochodzący 
z zasobów biomasy z sadów i potencjał zasobów drewna odpadowego z dróg. Podczas analizy przyjęto jako powierzchnię upraw roślin energetycznych powierzchnię pozostałych gruntów i nieużytków na terenie gminy Gozdowo, które można byłoby wykorzystać na cele upraw roślin energetycznych.

Tabela 27. Zasoby drewna z roślin energetycznych

Tabela 28. Potencjał biomasy na terenie gminy Gozdowo

Dane zbiorcze zawarte w tabeli 28 obrazują potencjał energetyczny dla gminy Gozdowo, pochodzący z biomasy. Największy potencjał posiada słoma, jednak prognozowany spadek jej ilości w kolejnych latach sprawia, że ogólny potencjał biomasy na terenie gminy Gozdowo w perspektywie lat 2010-2025 można ocenić jako niski.

# 10. Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz

Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc i energię cieplną ma ścisły związek z dynamiką rozwoju ludności i jej dążenia do poprawy warunków funkcjonowania, co pociąga za sobą rozwój budownictwa mieszkaniowego i usługowego w gminie. Z uzyskanych w Urzędzie Gminy w Gozdowie informacji wynika, że w najbliższym czasie nie przewiduje się wyraźnego wzrostu zainteresowania inwestycjami na terenie gminy.

Prognoza liczby mieszkańców gminy, sporządzona w oparciu o prognozę GUS 
dla obszarów wiejskich województwa mazowieckiego oraz dane historyczne dotyczące liczby ludności na terenie gminy Gozdowo, wskazuje, iż liczba ludności w gminie będzie się zmniejszać. Nowe mieszkania będą powstawały w gminie w celu poprawy warunków mieszkaniowych aktualnych jej mieszkańców. W ciągu ostatnich lat rocznie przybywa 
w gminie kilka mieszkań, w związku z tym przyjęto, iż w okresie prognozy na terenie gminy będzie co roku przybywać 5 mieszkań o średniej powierzchni 100 m2.

Prognozę liczby i powierzchni mieszkań na terenie gminy prezentuje tabela 29 i 30.

Tabela 29. Prognoza liczby mieszkań w gminie wg okresu budowy

Tabela 30. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań [m2]

Z punktu widzenia odbiorców ciepła pożądane są działania zmierzające do obniżenia zużycia ciepła, które w Polsce jest wyższe niż w krajach rozwiniętych. W warunkach klimatu Polski można przyjąć, że budynek jest ciepły, jeżeli zużywa na ogrzewanie ok. 30 - 40 kWh/m3 energii w ciągu sezonu grzewczego. Na terenie gminy działania termomodernizacyjne przeprowadzane są w zakresie dostosowanym do możliwości finansowych mieszkańców. Przyjęcie Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów obejmującej program kredytowania takich przedsięwzięć pozwoliło na ożywienie tempa prac. Opłacalność i zakres termomodernizacji, zwłaszcza w przypadku budownictwa wielorodzinnego, powinny być określone w audycie energetycznym, który jest podstawą do udzielenia kredytu. Praktyka wskazuje, że najlepsze efekty oszczędzania energii w budynkach uzyskuje się poprzez ocieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych i stropów piwnic, wraz z regulacją 
i automatyką systemu grzewczego budynku. Wymianę okien i drzwi na nowe o zwiększonej izolacyjności cieplnej i szczelności dokonywane jest, gdy stare są w złym stanie technicznym. Opłacalny zakres termorenowacji musi określić audyt energetyczny w oparciu o ocenę kosztów i oszczędności poszczególnych elementów działań termomodernizacyjnych. Według wstępnych oszacowań stopień termomodernizacji zasobów mieszkaniowych gminy nie przekracza kilku procent. W horyzoncie roku 2025 przewiduje się dalsze prace termomodernizacyjne, mające na celu również poprawienie standardu życia mieszkańców. W związku z wzrastającymi kosztami ogrzewania budynków mieszkalnych, obserwowane jest coraz większe zainteresowanie wykonaniem prac termomodernizacyjnych. W związku z tym założono stopniowe wykonywanie prac termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Po wykonaniu usprawnień termomodernizacyjnych zakłada się, że przegrody termomodernizowanych budynków będą spełniały wymogi w zakresie współczynnika przenikania ciepła U, co zapewni zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło średnio o 30%. Spodziewany efekt zabiegów termomodernizacyjnych, to zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w docieplonych budynkach rzędu 20%. Prognozowane zmiany zapotrzebowania energii cieplnej wskutek opisanych wyżej czynników do roku 2025 przedstawiono w kolejnych tabelach.

Tabela 31. Planowane efekty działań termomodernizacyjnych - budynki mieszkalne

Tabela 32. Zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby gospodarstw domowych

Wykonanie usprawnień termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy w zakresie wskazanym w powyższych tabelach pozwoli na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło o 27% w stosunku do stanu obecnego.

Tabela 33. Zapotrzebowanie na ciepło - budynki użyteczności publicznej

Planowana termomodernizacja budynków użyteczności publicznej umożliwi finalne ograniczenie zapotrzebowanie na ciepło o 25% w stosunku do stanu obecnego. 
W związku z brakiem dużych zakładów produkcyjnych prowadzących działalność 
na obszarze gminy Gozdowo, nie kalkulowano zapotrzebowania na ciepło w tym zakresie.

Tabela 34. Łączne zapotrzebowanie na energię cieplną

Na podstawie prognozy liczby ludności, sporządzono kalkulację w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną w latach 2010-2015 na potrzeby odbiorców indywidualnych. Założono, że wzrost zapotrzebowania na energię spowodowany większym wykorzystaniem sprzętów elektrycznych w gospodarstwach domowych będzie zrównoważony poprzez coraz powszechniejsze stosowanie energooszczędnego sprzętu RTV i AGD. Ponadto wzrastające koszty energii elektrycznej mobilizują do oszczędnego zużycia energii i stosowania energooszczędnych rozwiązań w gospodarstwach domowych.

W związku z brakiem wiarygodnych prognoz w zakresie kształtowania się liczby podmiotów gospodarczych w kolejnych latach oraz ilości zużytej przez nie energii elektrycznej, przyjęto stałe zużycie energii przez tę grupę odbiorców w analizowanym okresie.

Tabela 35. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną

# 11. Stan zanieczyszczenia środowiska gminnego

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Gozdowo są:

- źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory z obiektów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia powietrza, gdyż są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe;

- źródła transportowe, w których emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, tworząc niską emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki;

- pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu;

- zanieczyszczenia allochtoniczne, napływające spoza terenu gminy, zgodnie 
z dominującym kierunkiem wiatru.

Jednym z największych źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego jest tzw. „niska emisja”, czyli emisja pochodząca ze źródeł o wysokości nieprzekraczającej kilkunastu metrów wysokości. Zjawisko to jest obserwowalne na terenach zwartej zabudowy, charakteryzującej się brakiem możliwości przewietrzania. Elementem składowym „niskiej emisji” są zanieczyszczenia emitowane podczas ogrzewania budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej. Nowe budownictwo jednorodzinne wykorzystuje częściowo ekologiczne nośniki ciepła (olej opałowy), a pozostałe to tradycyjne kotłownie na paliwa stałe (węgiel, miał węglowy, koks). Niewątpliwym problemem jest nagminne spalanie w domowych piecach paliw niskiej jakości, a także odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. W związku z tym do atmosfery przedostają się duże ilości sadzy, węglowodorów aromatycznych, merkaptanów i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi związków chemicznych. To niekorzystne zjawisko nasila się szczególnie w okresie grzewczym, co może powodować wyraźne okresowe pogorszenie stanu sanitarnego powietrza na terenach zasiedlonych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Ta sytuacja jest szczególnie uciążliwa także dla mieszkańców terenów o słabych warunkach przewietrzania.

Kolejnym źródłem zanieczyszczeń powietrza na opisywanym terenie są środki komunikacyjne. Największe zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi 
ze spalania paliw w silnikach pojazdów zdiagnozowano na skrzyżowaniach głównych dróg krajowych, a konkretnie przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu biegnących przez obszary o zwartej zabudowie. Główną przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń 
ze środków transportu jest przede wszystkim ich zły stan techniczny, nieodpowiednia eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu, a także zbyt mała przepustowość dróg lokalnych.

Należy zauważyć, że na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego 
nie zidentyfikowano większych przemysłowych źródeł emisji, które byłyby uciążliwe 
dla lokalnego społeczeństwa. Funkcjonujące zaś głównie małe zakłady usługowe, wykorzystują lokalne, rozproszone źródła ciepła, które nie wywierają znaczącego negatywnego wpływu na powietrze atmosferyczne.

Jednak mimo to zaobserwowano niepokojące zjawisko zanieczyszczenia powietrza przez obiekty produkcyjne położone poza obszarem gminy, na terenie całego powiatu sierpeckiego. W tabeli nr 6 przedstawiono podstawowe informacje na temat emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych znajdujących się na obszarze powiatu sierpeckiego.

Tabela 36. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie powiatu sierpeckiego

| Jednostka administracyjna | Emisja zanieczyszczeń w [t] |
| --- | --- |
|  | pyłowych | gazowych |
|  |  | ogółem | w tym: |
|  | ogółem | w tym pyły ze spalania paliw |  | dwutlenek siarki | tlenki azotu | tlenek węgla | dwutlenek węgla |
| Powiat sierpecki | 22 | 16 | 41346 | 79 | 53 | 33 | 41181 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Na terenie gminy wiejskiej Gozdowo nie są prowadzone badania jakości powietrza wykonywane przez instytucje na szczeblu lokalnym. Monitoring powietrza prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Kompleksowe pomiary prowadzone przez tą instytucję obejmują obszary wszystkich powiatów na terenie województwa. W związku z powyższym, aby scharakteryzować stan aktualny w zakresie jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Gozdowo odniesiono się do „Rocznej oceny jakości powietrza w Województwie Mazowieckim. Raport za rok 2008” sporządzonej przez WIOŚ. Biorąc pod uwagę, że Gmina Gozdowo wchodzi w skład „strefy płocko -płońskiej”, w poniższej tabeli przedstawiono wyniki uzyskane dla tej strefy w 2008 roku.

Tabela 37. Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna uzyskane 
w ocenie rocznej z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony zdrowia

| Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy | Klasa ogólna | Działania wynikające z klasyfikacji |
| --- | --- | --- |
| SO2 | NO2 | PM10 | Pb | C6H6 | CO | O3 |  |  |
| A | A | A | A | A | A | A | A | - |

Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Mazowieckim. Raport za rok 2008”.

Uwagi:

W zależności od analizy stężeń w danej strefie można wydzielić następujące klasy stref:

- klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone 
o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych,

- klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych margines tolerancji,

- klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych.

Tabela 38. Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna uzyskane 
w ocenie rocznej z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony roślin

| Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy | Klasa ogólna | Działania wynikające z klasyfikacji |
| --- | --- | --- |
| SO2 | NOX | O3 |  |  |
| A | A | C | A | - |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Mazowieckim. Raport za rok 2008.

Uwagi:

W zależności od analizy stężeń w danej strefie można wydzielić następujące klasy stref:

- klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych,

- klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych margines tolerancji,

- klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych.

W wyniku oceny obejmującej okres 2008 roku strefa „płocko - płońska” oraz należąca do niej gmina wiejska Gozdowo, zakwalifikowana została do klasy A (z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony roślin) co oznacza, że nie były przekraczane wartości dopuszczalne poziomów substancji w powietrzu w tym zakresie. Wyjątek stanowi wysoki poziom ozonu 
O3 określonego współczynnikiem AOT40 wg kryterium dla ochrony roślin, wskutek czego strefa „płocko - płońska” oraz należąca do niej gmina wiejska Gozdowo, zakwalifikowana została do klasy C, znamionującej się stężeniem zanieczyszczeń przekraczającym poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji.

Zidentyfikowany powyżej stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego strefy „płocko – płońskiej”, a tym samym położonej na jej areale Gminy Gozdowo stanowi świadectwo dość dobrego stanu powietrza atmosferycznego na niniejszym obszarze. Jednak na podstawie danych zawartych w tabeli nr 38, zaobserwowano szkodliwe stężenie ozonu (klasa C), które stanowi realną barierę rozwoju analizowanej jednostki samorządu terytorialnego. 
Ten niekorzystny stan ogranicza walory turystyczne, rekreacyjne, osiedleńcze oraz inwestycyjne gminy, które niewątpliwie stanowią motor rozwoju społeczno – gospodarczego opisywanego terenu. Aby zniwelować niniejsze zagrożenie należy podjąć wszelkie działania mające na celu poprawę jakości środowiska naturalnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę powietrza atmosferycznego.

# 12. Współpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki energetycznej

Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie gospodarki energetycznej może polegać 
na wspólnej budowie na obszarze przygranicznym zakładu ciepłowniczego opartego 
o energię geotermalną, utworzeniu klastra opartego na idei solarów produkujących ciepłą wodę użytkową na terenie kilku sąsiednich gmin. Gminy dysponujące nadwyżkami energii mogą ją też sprzedawać gminom sąsiednim lub wspólnie organizować produkcję i sprzedaż energii dla innych gmin.

W najbliższych latach nie zaplanowano realizacji projektów w zakresie gospodarki energetycznej we współpracy z innymi gminami.

# 13. Podsumowanie i wnioski

Do korzyści wynikających z stosowania odnawialnych źródeł energii można zaliczyć zmniejszenie negatywnego wpływu energetyki na środowisko naturalne. Dotyczy to przede wszystkim likwidacji tzw. niskiej emisji, która jest niezwykle uciążliwa dla środowiska naturalnego. Poza tym nie można zapomnieć, że mniejsza emisja przyczynia się 
do znaczącej poprawy jakości życia mieszkańców danego regionu.

Odnawialne źródła energii mogą także zostać wykorzystane do stworzenia „proekologicznego” wizerunku regionu. Nowatorski i innowacyjny wizerunek gminy jest cennym kapitałem, który może zostać wykorzystany do zainteresowania danym regionem inwestorów z tych sektorów gospodarki, dla których jakość środowiska stanowi istotny czynnik. W związku z tym przychylna postawa władz gminy może stać się poważnym argumentem przemawiającym za lokalizowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych na danym terenie. Poza tym gmina Gozdowo (poprzez wdrożenie OZE do użytkowania) mogłaby stanowić przykład dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania dostępnych, lokalnych zasobów.

Biomasa, która ogrywa największe znaczenie na terenie kraju, w przypadku gminy Gozdowo charakteryzuje się potencjałem, którego obecna dość wysoka wartość charakteryzuje się istotnym spadkiem w okresie prognozy. Rozwiązaniem może być zalesienie większych obszarów gminy, zgodnie z planami zamieszczonymi w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo”. Zalesienie większego obszaru gminy umożliwiłoby zwiększenie potencjału energetycznego biomasy z lasów.

Ponadto istnieje możliwość wykorzystania biomasy w skojarzeniu z kolektorami słonecznymi. Polega to na gromadzeniu biomasy do ogrzewania na zimę oraz na wykorzystaniu kolektorów słonecznych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej i suszenia biomasy w okresie lata, wiosny oraz jesieni.

Gmina może aktywnie włączać się w rozwój energetyki wiatrowej na swoim terenie poprzez określenie na swoim terenie lokalizacji przeznaczonych do rozwoju tego źródła energii 
w dokumentach planistycznych. Dalszym krokiem we wspieraniu rozwoju odnawialnych źródeł energii jest budowa przez gminę własnych elektrowni wiatrowych lub udział 
w przedsięwzięciach organizowanych przez prywatnych inwestorów. W tych przypadkach energia elektryczna może być wykorzystywana bezpośrednio w gminnych obiektach komunalnych zmniejszając koszty ich funkcjonowania. Możliwe jest też wykorzystanie infrastruktury sieci energetycznych wybudowanych na potrzeby elektrowni wiatrowych 
do poprawy warunków zasilania odległych miejscowości.

Duża energochłonność budynków wynika z niskiej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, a więc ścian, dachów i podłóg. Poza tym przyczyną dużych strat ciepła są okna, które nierzadko charakteryzują się nieszczelnością i złą jakością techniczną.

W źle zaizolowanych budynkach, w których zainstalowane są stare, zużyte i niskosprawne instalacje grzewcze pomimo bardzo dużego zużycia ciepła pomieszczenia mogą być niedogrzane. Taka sytuacja nie tylko generuje duże zużycie energii oraz emisje zanieczyszczeń powietrza, ale również generuje wysokie koszty związane z użytkowaniem nośników energii. Opierając się zaś na wynikach prognoz oraz obserwując obecne trendy należy stwierdzić, że nośniki energii praktycznie w każdej postaci będą drożeć. Kolejnym zagrożeniem wynikającym ze źle zaizolowanych przegród zewnętrznych jest przemarzanie ścian w okresach mrozów, co powoduje, że na zimnych powierzchniach ścian wewnątrz pomieszczeń może pojawić się wykroplenie wilgoci pochodzącej z powietrza, co z kolei stwarza sprzyjające warunki dla rozwoju pleśni i grzybów. Pojawiające się zawilgocenie przyczynia się nie tylko do pogorszenia warunków estetycznych (plamy, odbarwienia powłok malarskich, odparzenia i odpadanie tynków), ale przede wszystkim jest przyczyną powstawania mikroklimatu wpływającego negatywnie na warunki zdrowotne osób przebywających w takich pomieszczeniach. Oprócz tego wzrost wilgotności przegród powoduje zwiększenia współczynnika przewodzenia ciepła, a w sytuacji, kiedy w warunkach ujemnej temperatury wilgoć zamienia się w lód, następuje dalszy spadek izolacyjności termicznej materiałów.

Kolejnym przykładem źle funkcjonujących układów grzewczych może być przegrzewanie części pomieszczeń. W przypadku obiektów wielkokubaturowych zdarzają się sytuacje, kiedy przy braku regulacji ilości dostarczanego do różnych części budynku ciepła, część pomieszczeń jest niedogrzana mimo że system pracuje ze swoją maksymalna wydajnością. W tym przypadku inna część pomieszczeń jest silnie przegrzewana i praktycznie jedynym sposobem radzenia sobie z tym problemem jest wietrzenie pomieszczeń zimnym powietrzem zewnętrznym.

# 14. Spis tabel

Tabela 1. Struktura zagospodarowania gruntów gminy Gozdowo	16

Tabela 2. Struktura działalności gospodarczej według sektorów w gminie Gozdowo	17

Tabela 3. Struktura działalności gospodarczej według sektorów w gminie Gozdowo	18

Tabela 4. Struktura demograficzna gminy Gozdowo w latach 2004 - 2009	19

Tabela 5. Liczba ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz kraju w latach  2004 - 2009	20

Tabela 6. Urodzenia na terenie województwa mazowieckiego oraz kraju w latach 2004-2009	20

Tabela 7. Prognoza liczby ludności gminy Gozdowo	21

Tabela 8. Stan infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy	24

Tabela 9. Zestawienie liczby mieszkańców oraz liczby mieszkań na terenie miejscowości wchodzących w skład gminy Gozdowo	24

Tabela 10. Zestawienie mieszkań na terenie gminy Gozdowo wg okresu budowy	26

Tabela 11. Wykaz obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Gozdowo	27

Tabela 12. Ogrzewanie budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Gozdowo	28

Tabela 13. Długość sieci gazowej oraz liczba odbiorców gazu na terenie gminy Gozdowo	30

Tabela 14. Wyniki kontroli jakości gazu ziemnego dostępnego na terenie gminy Gozdowo	31

Tabela 15. GPZ zasilające gminę Gozdowo	32

Tabela 16. Obciążenie GPZ w okresie zimowym [MW]	32

Tabela 17. Zestawienie długości linii elektroenergetycznych na terenie gminy Gozdowo  w latach 2007-2009	33

Tabela 18. Zestawienie liczby odbiorców oraz zużycia energii elektrycznej w latach 2007-2009	35

Tabela 19. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego na terenie gminy Gozdowo	37

Tabela 20. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji na terenie gminy Gozdowo	47

Tabela 21. Zasoby biomasy z lasów na terenie gminy Gozdowo	58

Tabela 22. Zasoby biomasy z sadów na terenie gminy Gozdowo	59

Tabela 23. Zasoby biomasy z drewna odpadowego z dróg na terenie gminy Gozdowo	59

Tabela 24. Pogłowie zwierząt na terenie gminy Gozdowo	60

Tabela 25. Potencjał wykorzystania słomy na terenie gminy Gozdowo	61

Tabela 26. Zasoby siana	62

Tabela 27. Zasoby drewna z roślin energetycznych	66

Tabela 28. Potencjał biomasy na terenie gminy Gozdowo	66

Tabela 29. Prognoza liczby mieszkań w gminie wg okresu budowy	67

Tabela 30. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań [m2]	68

Tabela 31. Planowane efekty działań termomodernizacyjnych - budynki mieszkalne	69

Tabela 32. Zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby gospodarstw domowych	71

Tabela 33. Zapotrzebowanie na ciepło - budynki użyteczności publicznej	71

Tabela 34. Łączne zapotrzebowanie na energię cieplną	72

Tabela 35. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną	73

Tabela 36. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie powiatu sierpeckiego	75

Tabela 37. Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna uzyskane  w ocenie rocznej z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony zdrowia	75

Tabela 38. Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna uzyskane  w ocenie rocznej z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony roślin	76

# 15. Spis rysunków

Rysunek 1. Mapa gminy Gozdowo	15

Rysunek 2. Gmina Gozdowo na tle powiatu sierpeckiego i województwa mazowieckiego	16

Rysunek 3. Średnia temperatura roczna na terenie Polski	23

Rysunek 4. Energia wiatru w kWh/m2 na wysokości 30 m nad poziomem gruntu	49

Rysunek 5. Potencjał gminy do wykorzystania energii wiatrowej	50

Rysunek 6. Usłonecznienie względnie na terenie Polski	51

Rysunek 7. Średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego  na jednostkę powierzchni poziomej w MJ/m2	52

Rysunek 8. Roczna liczba godzin czasu promieniowania słonecznego (usłonecznienie)	53

Rysunek 9. Potencjał energii geotermalnej z uwzględnieniem okręgów i subbasenów	55

# 16. Spis wykresów

Wykres 1. Struktura działalności gospodarczej na terenie gminy Gozdowo w 2009 roku	18

Wykres 2. Prognoza liczby ludności na terenie gminy Gozdowo	22

Wykres 3. Długość sieci gazowej na terenie gminy Gozdowo w latach 2006-2010	30

Wykres 4. Liczba odbiorców gazu na terenie gminy Gozdowo w latach 2006-2010	30

Wykres 5. Obciążenie GPZ w okresie zimowym [MW]	33

Wykres 6. Linie napowietrzne na terenie gminy Gozdowo w latach 2007-2009	34

Wykres 7. Linie napowietrzne i kablowe na terenie gminy Gozdowo w latach 2007-2009	34

Wykres 8. Liczba odbiorców w latach 2007-2009	35

Wykres 9. Zużycie energii elektrycznej w latach 2007-2009 [GWh]	36