U C H W A Ł A    Nr  225/XXXIV/2006

## R A D Y    G M I N Y    W    G O Z D O W I E

Z    DNIA   24 lutego  2006 r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.  40 ust. 1 i 2, pkt. 4 ustawy z dnia  8  marca  1990  roku  o   samorządzie  gminnym   (tekst  jednolity   Dz.U.   z  2001 r.  Nr  142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz  art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747  z późn .zm.)

RADA    GMINY   W   GOZDOWIE    UCHWALA,    CO   NASTĘPUJE:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gminę Godowo na całym jej terenie.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- „ustawa” – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz. 747 z późn.zm.),

- odbiorca – odbiorcą usług jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie  zawartej umowy,

- umowa – pisemna umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, zawarta pomiędzy Gminą Gozdowo a Odbiorcą ,

- wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

- wodomierz główny – przyrząd pomiarowy o którym mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy,

- wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy, zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

- wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

- okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez Gminę w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki Odbiorców warunkujące jej utrzymanie.

§ 3

Ilość dostarczanej Odbiorcom wody oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie gmina może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeśli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia.

§ 4

- Gmina ma obowiązek  zapewnić :

- zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę wody od Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie,

- przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzenie ścieków, w ilości określonej w umowie,

- dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez gminę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

- Gmina ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

- Gmina może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach określonych w art.8 ustawy.

§ 5

Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w sposób, który nie będzie powodował pogorszenia jakości usług świadczonych przez gminę, a w szczególności do:

- utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

- zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej,

- natychmiastowego powiadamiania gminę o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,

- nie zmieniania bez uzgodnień z gminą, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- utrzymywania pomieszczeń, w których jest zainstalowany wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowego działania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,

- użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

- udostępnienia gminie dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instancji, jeśli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez gminę.

- wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

§ 6

- Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia usług świadczonych przez gminę, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia zagrożeń.

- W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony gminy, ma ona prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania gminy nie mogą naruszać prawa własności przysługującego Odbiorcy.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami

- Postanowienia ogólne

§ 7

Postanowienia umów zawieranych przez gminę nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 8

- Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania awarii.

- Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 9

- Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2

- Gmina zawiera umowy na czas określony:

- gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,

- na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 10

- Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.

- Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji.

§ 11

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci gminy, skutkującej zmianą Odbiorcy, gmina zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

- Zasady zawierania umów

§ 12

- Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która została przyłączona do sieci, znajdującej się w posiadaniu gminy.

- Wraz z wnioskiem, o który mowa w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci jest zobowiązana przedstawić gminie dokument, określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.

- Jeśli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł z zastrzeżeniem ust. 4.

- Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nie uregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

- Gmina może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.

- Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania gminy o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania gminy Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez gminę.

- Zasady rozwiązywania umów

§ 13

- Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.

- Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie gminy lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.

§ 14

- Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

- Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.

§ 15

Umowa wygasa w przypadku:

- śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

- utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,

- zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,

§ 16

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy gmina dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny

i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 17

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Gminę z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w taryfach cen i opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 18

- Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

- Umowa  określa skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

§ 19

Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie  odczytu wodomierza głównego dokonywanego cztery razy w roku.

§ 20

W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 21

- Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

- Stosowanie przez Gminę cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf w sposób zwyczajowo przyjęty, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

- Gmina dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną umowy.

- Z tytułu użytkowania wodomierzy będzie ustalana opłata stała w kwocie uchwalonej przez Radę Gminy.

§ 22

- Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Gminę jest faktura VAT.

- Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub, w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, do końca okresu obrachunkowego.

- Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym na fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty doręczenia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Gminę do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej.

- Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje zapłaty.

- W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ja na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 23

- Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Gminy, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.

- Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Gminy i wprowadza ścieki do urządzeń Gminy, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza  własnego i wodomierza głównego.

- W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.

- W przypadku zakupu wodomierza dodatkowego przez Odbiorcę i zamontowania go za zgodą Gminy, faktyczne ilości pobranej wody przez Odbiorcę będą ustalane na podstawie wskazań wodomierza głównego, będącego własnością Gminy, natomiast faktyczna ilość odprowadzanych ścieków będzie stanowiła różnicę pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a wodomierza dodatkowego, zliczającego ilość bezpowrotnie wody na cele produkcyjne, hodowli inwentarza, podlewania ogrodu.

- Wodomierz wymieniony w ust. 4 powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną.

- Zaplombowania wodomierza dodatkowego dokonuje konserwator działający z upoważnienia Gminy.

Rozdział V

Warunki przyłączania do sieci

§ 24

Osoba ubiegająca się o przyłączenie do jej nieruchomości do sieci składa Gminie wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

- imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,

- adres do korespondencji,

- w przypadku osób prawnych odpis  z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

- określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

- określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,

- wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków , ich rodzaju ( w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),

- opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/ lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,

- wskazania planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

§ 25

- Do wniosku, o którym mowa w § 24 osoba ubiegająca się o podłączenie do sieci powinna załączyć:

- dokument określający stan prawny, nieruchomości, której dotyczy wniosek,

- mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust.1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

- Gmina jest zobowiązana przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

§ 26

- Jeśli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Gmina w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 26 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci Gmina w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 25, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

- Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:

- wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,

- określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

- określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

- zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba, która ubiega się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,

- wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.

- Dokument, o którym mowa w ust. 1 może określać:

- parametry techniczne przyłącza,

- miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub tez wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.

§ 27

- Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Gminą dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Gminę kontroli robót.

- Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 przedkłada Gminie odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Gmina doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”

- Gmina wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i innych informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust.3.

§ 28

Przed zawarciem umowy Gmina dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

§ 29

- Realizację budowy przyłącza, studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (dotyczy osiedla w Gozdowie)

- W pozostałych miejscowościach Gminy budowę wykonuje Gmina po uprzedniej wpłacie przez podmiot przyłączany udziału w budowie sieci głównej wraz z przyłączem w wysokości ustalonej przez Radę Gminy.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwość

dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

.

§ 30

- Gmina ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności jeśli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz  zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

- Gmina ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.

Rozdział VII

Sposób dokonywania odbioru przez

Gminę wykonanego przyłącza

§ 31

- W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza , Gmina dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Gminę „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” oraz projektem przyłącza,

- Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe  oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

- Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

- Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina.

Rozdział VIII

Standardy obsługi odbiorców usług

oraz sposób postępowania w przypadku

niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich

parametrów usług

§ 32

- Gmina jest zobowiązana do udzielania wszelkich informacji dotyczących:

- prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

- warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,

- występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

- występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, planowanych przerw w świadczeniu usług.

- Gmina jest zobowiązana do udzielenia na życzenie klienta z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji taryfowych.

- Gmina winna reagować niezwłocznie na zgłoszone reklamacje nie dłużej jednak niż w ciągu 3 dni.

- O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Gmina powinna uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 33

- Gmina jest zobowiązana do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

- Stosowna informacja, zawierająca co najmniej: imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączeniu oraz do przyjmowanie i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny i ich pracy winna być wywieszona w siedzibie gminy i podawana do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem nowych taryf.

§ 34

- W siedzibie Gminy powinny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

- aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,

- tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązującego na terenie gminy,

- wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

- tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczym wydanymi ma podstawie ustawy,

- Gmina nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą. Z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.

§ 35

- Gmina ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.

- Gmina ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

- W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Gmina ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 36

Gmina ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

§ 37

- Gmina ponosi odpowiedzialność za szkody, które powstały w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy. W szczególności Gmina wolna jest od odpowiedzialności  w przypadku, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z:

- działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,

- działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które Gmina nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy,

- potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.

Rozdział IX

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 38

- Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych, będących własnością Gminy, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

- Używanie w/w urządzeń do celów innych niż wymienione w ust. 1 bez zgody Gminy jest zabronione.

§ 39

Zapewnienie dostawy na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą i jednostką straży pożarnej.

§ 40

Gmina ponosi koszty za pobieranie wody na cele przeciwpożarowe.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 41

W sprawach nie objętych niniejszym  regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 42

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązującą Uchwała Nr 15/III/2002 Rady Gminy w Gozdowie z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,  zmieniona Uchwałą Nr 205/XXX/2005 z dnia 21 września 2005 r.

§ 43

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo.

§ 44

Uchwała   podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 45

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY

Teresa Jankowska